| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. Тел. (8422) 42-75-00. Факс (8422) 42-75-25. e-mail:mashbur@simtreas.ru ОКПО 25257800, ОГРН 1027301177518, ИНН/КПП 7300000170/732501001 15.07.2008г. № 09-13/2583 На N _____________ ________________ |  | ### Размещение информации на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru |
| --- | --- | --- |

### О размещении информации на официальном сайте РФ

# Запрос    котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.50/1

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

1.4.контактное лицо: Г.А.Галиулина

1.5.телефон: (8422) 42-75- 56, факс (8422) 42-75-25

2. Источник  финансирования: Федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Наименование, характеристики  и объем  выполняемых работ:  Капитальный ремонт системы теплоснабжения   Отделения по Тереньгульскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Наружные и внутренние сети газопровода

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Наружный газопровод Г1 |  |  |
| 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 2 | м3 | 53,5 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м3 | 1,5 |
| 3. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 13,5 |
| 4. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м | м3 | 41,5 |
| 5. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 | м3 | 41,5 |
| 6. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунта 2 | м3 | 34 |
| 7. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов2 | м3 | 1 |
| 8. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м | м3 | 30 |
| 9. | Засыпка ручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов2 | м3 | 5 |
| 10. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 | м3 | 30 |
| 11. | Наземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50мм | м газо- провода | 1,5 |
| 12. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | м трубо провода | 1,5 |
| 13. | Подъём давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50мм | м газо- провода | 1,5 |
| 14. | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | установка | 3 |
| 15. | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80мм | узел газового крана | 1 |
| 16. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63мм | м уклады ваемой трубы | 31 |
| 17. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150мм | м трубо провода | 6 |
| 18. | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм | м | 6 |
| 19. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200мм | сальник | 2 |
| 20. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50мм | м трубо провода | 31 |
| 21. | Подъём давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3Мпа) условным диаметром до 50мм | м газо провода | 31 |
| 22. | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63мм | отвод | 1 |
| 23. | Выдержка под давлением до 0,6Мпа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300мм | участок испытания газоп-вода | 1 |
| 24. | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50мм | узел | 1 |
|  | Наземный газопровод Г1 |  |  |
| 25. | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах | м газо- провода | 1,5 |
| 26. | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание | вводы | 1 |
| 27. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом | м трубо- провода | 1,5 |
| 28. | Подъём давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) | м газо- провода | 1,5 |
| 29. | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом снижением давления | врезка | 1 |
| 30. | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов | отключения | 1 |
| 31. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 32мм | отверстия | 2 |
|  | Подземный газопровод Г1 |  |  |
| 32. | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:63ммм | м укладыв. трубы | 39,2 |
| 33. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром:до 150мм | м трубо- провода | 1 |
| 34. | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100мм | м трубы | 1 |
| 35. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200мм | сальник | 1 |
| 36. | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр трубы:63мм | соедин. | 1 |
| 37. | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом | м трубо- провода | 39 |
| 38. | Подъём давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) | м газо- провода | 39 |
| 39. | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63мм | отвод | 3 |
| 40. | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов | м трубо провода | 10 |
| 41. | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 225мм | м газо провода | 10 |
| 42. | Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр трубы: 160мм | соеди- нение | 2 |
|  | Внутренний газопровод |  |  |
| 43. | Монтаж счётчика газового Q10 | шт. | 1 |
| 44. | Монтаж сигнализатора загазованности САОГ-40 | комплект | 1 |
| 45. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоционкованных труб диаметром 15мм | м | 0,5 |
| 46. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм | м | 30,5 |
| 47. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм | м | 1 |
| 48. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазоприводных неоцинкованных труб диаметром 40мм | м | 8,5 |
| 49. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм | м | 9 |
| 50. | Пневматичекое испытание газопроводов | м | 49,5 |
| 51. | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100м | сальник | 2 |
| 52. | Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание | ввод | 1 |
| 53. | Масляная окраска металлических поверхностей решёток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.д. кол-во окрасок 2 | м2 окраши ваемой повер- ности | 8,4 |

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов, силами и средствами Подрядчика, с соблюдением Подрядчиком правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ: Отделение по Тереньгульскому району УФК по Ульяновской области, расположенному по адресу: 433360, Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, р.п.Тереньга, ул.Ульяновская, 24

6.Срок выполнения работ: со дня подписания контракта по 30.09.2008г.

7. Цена  работ   должна   быть  указана    с   исполнением обязательств по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, с учетом иных расходов Исполнителя.

8. Максимальная  цена контракта– 250000руб.00коп.

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 17.07.2008, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00  (время московское).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 22.07.2008  17час.00 мин.  (время московское).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

Руководитель Управления                                                                            Д.Н.Чугунков

Г.Н.Белова

(8422) 42-75-31

Приложение № 1 к запросу котировок

| Бланк организации | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, 432063. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

(котировка   цен)

«___»__________ 2008  г.

Настоящей котировочной заявкой:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы:  Капитальный  ремонт системы теплоснабжения Отделения по Тереньгульскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Наружные и внутренние сети газопровода

Цена работ (общая цена контракта) в соответствии с локальной сметой составляет ________________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены следующие расходы : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы

в соответствии с Извещением о проведении запроса котировок на выполнение работ: Капитальный ремонт системы теплоснабжения Отделения по Тереньгульскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Наружные и внутренние сети газопровода

от __________№_____________ и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________                                     (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2  к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	от «__»	200   г.

Отделение по Тереньгульскому району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,    именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  руководителя Отделения Александра Михайловича Фатенкова,  действующей на основании Положения, с одной стороны,  и ____________________________________ , именуемый   в   дальнейшем  «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2008г.   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Подрядчик  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Капитальный ремонт системы теплоснабжения Отделения по Тереньгульскому  району  Управления Федерального казначейства по Ульяновской области. Наружные и внутренние сети газопровода

1.2. Срок выполнения работ:

Начало: со дня подписания контракта.

Окончание: 30.09.2008.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.  Подрядчик обязан:

2.1.1.Выполнить работы в соответствии с техническим заданием Заказчика и   локальной сметой, в полном объеме и в соответствии с требованиями строительных норм и правил, из своих материалов, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядчиков.

2.1.2.Провести работы с обязательным извещением Заказчика о начале работ и соблюдением требований внутриобъектового режима и Правил техники безопасности.

2.1.3.По окончанию работ представить акт выполненных работ по установленной форме.

2.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы  12 месяцев.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязан:

- Своевременно оформлять допуск и обеспечить проход в здание представителей Подрядчика для проведения работ.

3.1.2.Принять выполненные работы в соответствии с  условиями настоящего контракта.

3.1.3.Осуществлять оплату выполненных работ в течение 5 банковских дней при предоставлении подписанного акта выполненных работ, счета или счет-фактуры.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕНННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии с локальной  сметой  составляет __________________________________________________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Подрядчика является Акт выполненных работ, подписанный Сторонами, счет или счет-фактура. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Подрядчик    сдает,    а   Заказчик     принимает    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с действием Контракта. Ни одна из Сторон не вправе разглашать информацию, являющуюся конфиденциальной, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.2. Подрядчик не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного разрешения второй стороны.

6.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7.3.В случае возникновения таких обстоятельств срок исполнения Контракта откладывается на период действия таких обстоятельств.

7.4.Если течение обстоятельств непреодолимой силы длится более трех месяцев, то Контракт считается расторгнутым. Стороны обязаны уведомлять друг друга о наступлении форс-мажора в письменном виде.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменной форме и удостоверяются уполномоченными на то должностными лицами каждой Стороны.

8.2.При изменении юридического адреса или банковских реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом другую Сторону в 5-дневный срок.

До поступления уведомления об изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Заказчиком по старым реквизитам Подрядчика, считаются совершенными законно и засчитываются в выполнение им своих обязательств.

8.3.Разногласия Сторон по вопросам выполнения настоящего Контракта или изменения его условий подлежат урегулированию путем переговоров или рассмотрению в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с  момента подписания  и действует до исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по  « 10 » октября 2008 года.

9.2. Досрочное расторжение Контракта допускается по взаимному соглашению Сторон после проведения взаиморасчетов по инициативе любой из Сторон и при уведомлении другой Стороны не позднее, чем за 10 дней, по основаниям предусмотренным действующим законодательством, либо в судебном порядке.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1.Локальная смета.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчика:  Отделение по Тереньгульскому району Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Подрядчика:

ЗАКАЗЧИК:	                                                               ПОДРЯДЧИК:

_________                                                                                        ____________