ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017 Телефон: (8422)42-75-00 факс: (8422)42-75-25 e-mail: mashbur@simtreas.ru www.ulyanovsk.roskazna.ru

08.12.2011 № 68-09-22/5754

### Официальный сайт

### Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011 г.Ульяновск-11,ул.Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: mashbur@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Наименование, характеристики  и объём  выполняемых работ:

4.1 наименование выполняемых работ: Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области.

4.2. объём выполняемых работ:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел №1 Монтаж оборудования |  |  |  |
| 1 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 1 |
| 2 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 1 |
| 3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 4 | Приборы ПС на 1 луч | 1 шт. | 1 |
| 5 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 шт. | 1 |
| 6 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 11 |
| 7 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 22 |
| 8 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 34 |
| 9 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 2 |
| 10 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 14 |
| 11 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 1 шт. | 15 |
| 12 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 32 |
| 13 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 1 м | 632 |
| 14 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 10 |
| Раздел №2 Монтаж сетей связи |  |  |  |
| 15 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 3 |
| Раздел №3 Монтаж электронного оборудования |  |  |  |
| 16 | Звонок | 1 шт. | 2 |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |  |  |  |
| 17 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 1 м | 44 |
| 18 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 |
| 19 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 1 шт. | 1 |
| 20 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 1 м | 44 |
| Раздел №5 Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 21 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 система | 1 |
| 22 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 система | 1 |
| Раздел №6 Материалы (в текущих ценах) |  |  |  |
| 23 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" | 1 шт. | 1 |
| 24 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" | 1 шт. | 1 |
| 25 | Пульт контроля и управления "С2000М" | 1 шт. | 1 |
| 26 | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" | 1 шт. | 1 |
| 27 | Блок индикации "С2000-БИ SMD" | 1 шт. | 1 |
| 28 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный "Корунд-1ИМ" | 1 шт. | 1 |
| 29 | Аккумулятор 12В, 7А/ч | 1 шт. | 2 |
| 30 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | 1 шт. | 34 |
| 31 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 | 1 шт. | 18 |
| 32 | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 | 1 шт. | 4 |
| 33 | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1ИБ | 1 шт. | 2 |
| 34 | Устройство контроля шлейфа УШК-02 | 1 шт. | 7 |
| 35 | Коробка коммутационная КРТП | 1 шт. | 3 |
| 36 | Извещатель охранный ИО102-16 | 1 шт. | 3 |
| 37 | Извещатель охранный ИО102-6 | 1 шт. | 5 |
| 38 | Извещатель охранный ИО102-5 | 1 шт. | 6 |
| 39 | Извещатель охранный акустический "Стекло-3" | 1 шт. | 2 |
| 40 | Извещатель охранный акустический "Орлан" | 1 шт. | 9 |
| 41 | Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" | 1 шт. | 4 |
| 42 | Кабель КСВВнг 2х0,5 | 1 м. | 300 |
| 43 | Кабель КСВВнг 8х0,5 | 1 м. | 40 |
| 44 | Кабель КСПВ 2х0,5 | 1 м. | 46 |
| 45 | Кабель КСПВ 4х0,5 | 1 м. | 260 |
| 46 | Кабель КСПВ 20х0,5 | 1 м. | 30 |
| 47 | Кабель-канал 16х16 | 1 м. | 34 |
| 48 | Кольцо монтажное КМЧ-2 | 1 шт. | 32 |
| 49 | Коробка соединительная УК-2П | 1 шт. | 10 |
| 50 | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП" | 1 шт. | 2 |
| 51 | Кабель-канал 60х40 | 1 м. | 10 |
| 52 | Светильник аварийный "Ракета" | 1 шт. | 1 |
| 53 | Автомат однофазный | 1 шт. | 2 |
| 54 | Корпус на 2 автомата | 1 шт. | 1 |
| 55 | Огнетушитель самосрабатывающий "Буран-2,5" | 1 шт. | 4 |
| 56 | Огнетушитель самосрабатывающий "ОСП" | 1 шт. | 1 |

4.3 требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности: работы должны выполняться из материалов Исполнителя  в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности, с соблюдением Исполнителем правил техники безопасности.  Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

5. Место выполнения работ:

Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

6. Срок выполнения работ: со следующего дня после подписания контракта по 26 декабря  2011г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

7. В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

8. Максимальная  цена контракта – 249383,35 руб. Обоснованием максимальной цены контракта служит локальная смета на монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области, выполненной Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Монтаж систем ОПС в Отделе №12 УФК по Ульяновской области

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость: 249383,35 руб.

Средства на оплату труда: 65080,02 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 64783,20 руб.

-- оплата труда машинистов: 296,82 руб.

Трудозатраты: 604,91 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 602,32 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,59 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 4 кв. 2011г.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс.маш | материалы | всего | зарплата | экс.маш | материалы | единич |
|  |  |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  |  | ЗП маш |  | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел №1 Монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 | 204,28 | 44,83 | 47,44 | 204,28 | 112,01 | 44,83 | 47,44 | 10,1 |
|  |  |  | 1 шт. | 112,01 | 5,20 |  |  |  | 5,20 |  | 10,1 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 81,34 | 0,32 | 8,59 | 81,34 | 72,43 | 0,32 | 8,59 | 7,2 |
|  |  |  | 1 шт. | 72,43 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 7,2 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 | 130,52 | 0,32 | 12,50 | 130,52 | 117,70 | 0,32 | 12,50 | 11,7 |
|  |  |  | 1 шт. | 117,70 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,7 |
| 4 | ТЕРм10-08-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС на 1 луч | 1 | 21,87 | 0,26 | 4,04 | 21,87 | 17,57 | 0,26 | 4,04 | 1,8 |
|  |  |  | 1 шт. | 17,57 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 1,8 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 | 114,88 | 0,26 | 5,50 | 114,88 | 109,12 | 0,26 | 5,50 | 11 |
|  |  |  | 1 шт. | 109,12 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11 |
| 6 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 11 | 44,98 | 0,26 | 3,88 | 494,78 | 449,24 | 2,86 | 42,68 | 4 |
|  |  |  | 1 шт. | 40,84 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 44 |
| 7 | ТЕРм10-08-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 22 | 9,42 | 0,12 | 1,22 | 207,24 | 177,76 | 2,64 | 26,84 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 18,48 |
| 8 | ТЕРм10-08-002-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 34 | 19,22 | 0,32 | 2,74 | 653,48 | 549,44 | 10,88 | 93,16 | 1,68 |
|  |  |  | 1 шт. | 16,16 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 57,12 |
| 9 | ТЕРм10-08-002-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 2 | 23,42 | 0,38 | 3,18 | 46,84 | 39,72 | 0,76 | 6,36 | 1,68 |
|  |  |  | 1 шт. | 19,86 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3,36 |
| 10 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 14 | 9,65 | 0,00 | 1,57 | 135,10 | 113,12 | 0,00 | 21,98 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,76 |
| 11 | ТЕРм10-08-002-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 15 | 9,85 | 0,00 | 1,77 | 147,75 | 121,20 | 0,00 | 26,55 | 0,84 |
|  |  |  | 1 шт. | 8,08 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 12,6 |
| 12 | ТЕРм10-08-002-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Конструкция для установки извещателя | 32 | 6,51 | 1,04 | 2,10 | 208,32 | 107,84 | 33,28 | 67,20 | 0,35 |
|  |  |  | 1 шт. | 3,37 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 11,2 |
| 13 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 6,32 | 1030,76 | 11,52 | 746,64 | 6514,40 | 1722,83 | 72,81 | 4718,76 | 29 |
|  |  |  | 100 м | 272,60 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 183,28 |
| 14 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка ответвительная на стене | 10 | 5,25 | 0,00 | 0,37 | 52,50 | 48,80 | 0,00 | 3,70 | 0,5 |
|  |  |  | 1 шт. | 4,88 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 9013,30 | 58073,98 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 3763,98 | 36435,35 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 3758,78 | 36385,01 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 5,20 | 50,34 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 169,22 | 890,08 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5085,30 | 20798,89 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 3011,19 | 24776,04 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 2258,38 | 17488,98 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 14282,87 | 100339,00 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 14282,87 | 100339,00 |  |  |  |  |
| Раздел №2 Монтаж сетей связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм10-06-034-12 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 3 | 67,18 | 36,12 | 11,82 | 201,54 | 57,72 | 108,36 | 35,46 | 2 |
|  |  |  | 1 коробка | 19,24 | 4,02 |  |  |  | 12,06 |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 201,54 | 1273,73 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 69,78 | 675,47 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 57,72 | 558,73 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 12,06 | 116,74 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 108,36 | 569,97 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 35,46 | 145,03 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69,78 | 574,15 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 45,36 | 351,24 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 316,68 | 2199,12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 316,68 | 2199,12 |  |  |  |  |
| Раздел №3 Монтаж электронного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-04-066-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Звонок | 2 | 9,70 | 0,00 | 0,63 | 19,40 | 18,14 | 0,00 | 1,26 | 1 |
|  |  |  | 1 шт. | 9,07 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 19,40 | 180,75 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 18,14 | 175,60 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 18,14 | 175,60 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 1,26 | 5,15 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 16,69 | 136,97 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 11,79 | 91,31 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 47,88 | 409,03 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 47,88 | 409,03 |  |  |  |  |
| Раздел №4 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0,44 | 127,19 | 53,59 | 40,51 | 55,96 | 14,56 | 23,58 | 17,82 | 3,52 |
|  |  |  | 100 м | 33,09 | 18,56 |  |  |  | 8,17 |  | 1,5488 |
| 18 | ТЕРм08-03-526-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 2 | 143,37 | 1,20 | 127,33 | 286,74 | 29,68 | 2,40 | 254,66 | 1,56 |
|  |  |  | 1 шт. | 14,84 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 3,12 |
| 19 | ТЕРм08-03-593-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0,01 | 4216,09 | 1768,22 | 1571,93 | 42,16 | 8,76 | 17,68 | 15,72 | 88,3 |
|  |  |  | 100 шт. | 875,94 | 517,24 |  |  |  | 5,17 |  | 0,883 |
| 20 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кзп=0,999; Кзпм=1,218; Кэм=0,999; Км=0,954)} | 0,44 | 235,10 | 31,17 | 49,16 | 103,44 | 68,10 | 13,71 | 21,63 | 16,29 |
|  |  |  | 100 м | 154,77 | 0,15 |  |  |  | 0,06 |  | 7,1676 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  | 488,30 | 2741,23 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 134,50 | 1301,95 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 121,10 | 1172,21 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 13,40 | 129,74 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 57,37 | 301,80 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 309,83 | 1267,22 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127,77 | 1054,58 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 87,41 | 677,02 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  | 703,48 | 4472,83 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  | 703,48 | 4472,83 |  |  |  |  |
| Раздел №5 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРп02-01-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 | 1 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 921,70 | 921,70 | 0,00 | 0,00 | 65 |
|  |  |  | 1 система | 921,70 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 65 |
| 22 | ТЕРп02-01-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 | 1 | 1815,04 | 0,00 | 0,00 | 1815,04 | 1815,04 | 0,00 | 0,00 | 128 |
|  |  |  | 1 система | 1815,04 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 128 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 2736,74 | 26491,65 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1778,89 | 14570,40 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1094,70 | 8477,33 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  | 5610,33 | 49539,38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  | 5610,33 | 49539,38 |  |  |  |  |
| Раздел №6 Материалы (в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Торговая цена | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" Тек.цена=1716 | 1 | (1716,00) |  | (1716,00) | (1716,00) |  |  | (1716,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Торговая цена | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20П SMD" Тек.цена=2748 | 1 | (2748,00) |  | (2748,00) | (2748,00) |  |  | (2748,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Торговая цена | Пульт контроля и управления "С2000М" Тек.цена=5400 | 1 | (5400,00) |  | (5400,00) | (5400,00) |  |  | (5400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Торговая цена | Блок резервного питания "Сатурн (5А)" Тек.цена=1650 | 1 | (1650,00) |  | (1650,00) | (1650,00) |  |  | (1650,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Торговая цена | Блок индикации "С2000-БИ SMD" Тек.цена=3884 | 1 | (3884,00) |  | (3884,00) | (3884,00) |  |  | (3884,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Торговая цена | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный искробезопасный "Корунд-1ИМ" Тек.цена=5400 | 1 | (5400,00) |  | (5400,00) | (5400,00) |  |  | (5400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Торговая цена | Аккумулятор 12В, 7А/ч Тек.цена=405 | 2 | (405,00) |  | (405,00) | (810,00) |  |  | (810,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Торговая цена | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М Тек.цена=150 | 34 | (150,00) |  | (150,00) | (5100,00) |  |  | (5100,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Торговая цена | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1 Тек.цена=29.64 | 18 | (29,64) |  | (29,64) | (533,52) |  |  | (533,52) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Торговая цена | Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 Тек.цена=137 | 4 | (137,00) |  | (137,00) | (548,00) |  |  | (548,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Торговая цена | Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1ИБ Тек.цена=37.8 | 2 | (37,80) |  | (37,80) | (75,60) |  |  | (75,60) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Торговая цена | Устройство контроля шлейфа УШК-02 Тек.цена=100 | 7 | (100,00) |  | (100,00) | (700,00) |  |  | (700,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Торговая цена | Коробка коммутационная КРТП Тек.цена=45 | 3 | (45,00) |  | (45,00) | (135,00) |  |  | (135,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-16 Тек.цена=21 | 3 | (21,00) |  | (21,00) | (63,00) |  |  | (63,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-6 Тек.цена=67 | 5 | (67,00) |  | (67,00) | (335,00) |  |  | (335,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Торговая цена | Извещатель охранный ИО102-5 Тек.цена=55 | 6 | (55,00) |  | (55,00) | (330,00) |  |  | (330,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Стекло-3" Тек.цена=541 | 2 | (541,00) |  | (541,00) | (1082,00) |  |  | (1082,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Орлан" Тек.цена=988 | 9 | (988,00) |  | (988,00) | (8892,00) |  |  | (8892,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Торговая цена | Извещатель охранный акустический "Фотон-Ш" Тек.цена=676 | 4 | (676,00) |  | (676,00) | (2704,00) |  |  | (2704,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 Тек.цена=4.35 | 300 | (4,35) |  | (4,35) | (1305,00) |  |  | (1305,00) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 8х0,5 Тек.цена=15.23 | 40 | (15,23) |  | (15,23) | (609,20) |  |  | (609,20) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Торговая цена | Кабель КСПВ 2х0,5 Тек.цена=2.35 | 46 | (2,35) |  | (2,35) | (108,10) |  |  | (108,10) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Торговая цена | Кабель КСПВ 4х0,5 Тек.цена=4.53 | 260 | (4,53) |  | (4,53) | (1177,80) |  |  | (1177,80) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Торговая цена | Кабель КСПВ 20х0,5 Тек.цена=23 | 30 | (23,00) |  | (23,00) | (690,00) |  |  | (690,00) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Торговая цена | Кабель-канал 16х16 Тек.цена=10.21 | 34 | (10,21) |  | (10,21) | (347,14) |  |  | (347,14) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Торговая цена | Кольцо монтажное КМЧ-2 Тек.цена=25 | 32 | (25,00) |  | (25,00) | (800,00) |  |  | (800,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Торговая цена | Коробка соединительная УК-2П Тек.цена=9.2 | 10 | (9,20) |  | (9,20) | (92,00) |  |  | (92,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Торговая цена | Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП" Тек.цена=230 | 2 | (230,00) |  | (230,00) | (460,00) |  |  | (460,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Торговая цена | Кабель-канал 60х40 Тек.цена=50.71 | 10 | (50,71) |  | (50,71) | (507,10) |  |  | (507,10) |  |
|  |  |  | м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Торговая цена | Светильник аварийный "Ракета" Тек.цена=400 | 1 | (400,00) |  | (400,00) | (400,00) |  |  | (400,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Торговая цена | Автомат однофазный Тек.цена=50 | 2 | (50,00) |  | (50,00) | (100,00) |  |  | (100,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Торговая цена | Корпус на 2 автомата Тек.цена=40 | 1 | (40,00) |  | (40,00) | (40,00) |  |  | (40,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Торговая цена | Огнетушитель самосрабатывающий "Буран-2,5" Тек.цена=1250 | 4 | (1250,00) |  | (1250,00) | (5000,00) |  |  | (5000,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Торговая цена | Огнетушитель самосрабатывающий "ОСП" Тек.цена=640 | 1 | (640,00) |  | (640,00) | (640,00) |  |  | (640,00) |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 66841,74 | 143143,80 |  |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 4 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.68 Иэм=5.26 Изпм=9.68 Им=4.09 Иом=4.09 Ио=3.06)] |  |  |  | 12459,28 | 88761,34 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 6692,48 | 64783,20 |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 30,66 | 296,82 |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 334,95 | 1761,85 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5431,85 | 22216,29 |  |  |  |  |
|  |  | Неиндексированные позиции |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 54382,46 | 54382,46 |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 5004,32 | 41112,14 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 3011,19 | 24776,04 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 100/85% ФОТ |  |  |  | 69,78 | 574,15 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 16,69 | 136,97 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 127,77 | 1054,58 |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 65/55% ФОТ |  |  |  | 1778,89 | 14570,40 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3497,64 | 27085,88 |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 2258,38 | 17488,98 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения прокладка и монтаж сетей связи 65/52% ФОТ |  |  |  | 45,36 | 351,24 |  |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 11,79 | 91,31 |  |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 87,41 | 677,02 |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 40/32% ФОТ |  |  |  | 1094,70 | 8477,33 |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 75343,70 | 211341,82 |  |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 13561,87 | 38041,53 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 88905,57 | 249383,35 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 88905,57 | 249383,35 |  |  |  |  |

9. Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: с 09.12.2011 г. прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00,    в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2. Дата и время окончания приема заявок: 14.12.2011г.  17час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул. Гончарова,50/1, каб.116.

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Направление котировочной заявки факсограммой допускается (8422(42-75-25)). Направленные по почте котировочные заявки должны быть получены в месте, указанном в п. 9.3 настоящего извещения, не позднее срока, установленного в п. 9.2 извещения. Полученные после указанного срока котировочные заявки не рассматриваются.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не ранее чем, через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 8 дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 2 к настоящему запросу котировок.

13. Размещение заказа осуществляется у субъектов малого предпринимательства. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным   статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которой к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать сто человек включительно;

3) выручка от реализации товаров без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.

И.о.руководителя Управления

Федерального казначейства по

Ульяновской области                                                                                         Г.М.Яшина

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск, каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2011  г.

Настоящей котировочной заявкой субъект малого предпринимательства:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, банковские реквизиты участника размещения заказа)

соответствующий требованиям  п.п. 1, 2, 3 ч.1 ст.4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»,

предлагает Вам выполнить работы:

Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта):

_______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ включены/ не включены  следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Расходы, связанные с выполнением работ, в том числе  проезд к месту выполнения  работ, стоимость  материалов, необходимых для выполнения работ по Контракту, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок мы обязуемся выполнить работы в соответствии с извещением о проведении запроса котировок на Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2 к запросу котировок

Проект государственного контракта

г. Ульяновск	     от «__»_______	2011   г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации,     именуемое   в    дальнейшем    «Заказчик», в    лице  _________,  действующего на основании _________, с одной стороны,  и _______________________,  именуемый   в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании _____________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны,   заключили  настоящий  государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок   от       .       .  2011г.  №____   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1.Заказчик  поручает,    а   Исполнитель  принимает  на  себя   обязательство по выполнению работ:

Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации в административном здании Отдела №12 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.Исполнитель выполняет предусмотренные настоящим  контрактом работы в соответствии с утвержденной сметой.

1.3. Срок выполнения работ:

Начало: со следующего дня после подписания контракта.

Окончание: 26 декабря 2011 года.

1.4. Место выполнения работ:

Ульяновская область, Павловский  район, р.п.Павловка, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10.

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.Исполнитель обязуется выполнить работы   с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом с  использованием своих материалов, собственными силами и средствами.

2.2.Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.Исполнитель обязан по окончании работ предоставить акт выполненных работ по установленной форме.

2.4.Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев.

2.5. При проведении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной безопасности: РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», введенный приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-01-96); РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», введенный Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 № 25 (далее РД 009-02-96); Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Закон № 123-ФЗ); СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности", утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173 (далее СП 3.13130.2009); СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,  утвержденные приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175 (далее СП 5.13130.2009); ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», утвержденные приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 (далее ППБ 01-03)  и т.д.) а также ГОСТом Р 51558-2008 "Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний”, утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 17.12.2008 N 429-ст.

- 2.6. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

- 2.7. Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутриобъектового режима, действующего на территории Заказчика.

- 2.8. Права Исполнителя:

- Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1.Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

3.2.Осуществлять оплату выполненных работ в размере, предусмотренном пунктом 4 настоящего контракта.

3.3.Создавать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ (включая работу в выходные дни),  принять их результат.

3.4.Права Заказчика:

- Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

4.1. Стоимость  работ в соответствии со сметой  составляет ____________ (  цифрами и прописью    ) рублей, в том числе НДС___________

Стоимость работ в течение срока действия настоящего контракта не подлежит изменению.

4.2. Основанием для оплаты работ Исполнителя является Акт выполненных работ подписанный  обеими Сторонами, счет (или счет-фактура) на оплату. Оплата осуществляется  в течение 3 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.  Форма расчета безналичная.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.  Исполнитель    сдает,    а   Заказчик  совместно с  представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России»   принимают    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в т.ч. невыполнения требований Заказчика по устранению несоответствий и недостатков работ в установленный срок, Заказчик имеет право потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,5%  от  стоимости работ, указанной в п.4.1.  настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийных явлений, обстоятельств общественной жизни, запретительных мер государственных органов).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются, как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающихся контролю Сторон, включая военные действия, техногенные катастрофы, крупные аварии, стихийные бедствия (наводнение, ураган, землетрясение), пожары, эпидемии, террористические акты и другие обстоятельства, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, в случае, если эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.2. По условиям настоящего Контракта не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы обстоятельства, возникшие вследствие принятия федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений, имеющих отношения к работам, а также любые другие действия третьих лиц, неисполнение обязательств которыми создает возможность неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Исполнителем по настоящему Контракту.

При наступлении таких обстоятельств Исполнитель не освобождается от исполнения обязательств согласно настоящему Контракту.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов, удостоверенных компетентными органами об их возникновении,  ввиду   возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Заключительные условия

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и действует по «30» декабря 2011 г. в части исполнения  Заказчиком обязательств по оплате.

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон  или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.3. Все спорные вопросы, вытекающие из настоящего Контракта, стороны стараются решить путем переговоров. Споры, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в Арбитражном суде Ульяновской области.

8.4. При изменении адреса или банковских реквизитов стороны, она незамедлительно письменно уведомляет об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Исполнитель | ## Заказчик Управление Федерального казначейства по Ульяновской области г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1 тел. (8422) 42-75-55, ф. 42-75-25 |
| --- | --- |

| _________________ | ________________ |
| --- | --- |
| М.П. «____»____________ 2011 г. | М.П. «____»____________ 2011 г. |