ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | #### УТВЕРЖДАЮ #### Руководитель #### Управления Федерального казначейства #### по Ульяновской области #### ______________ Д.Н.Чугунков «17» июля 2012 |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта

на выполнение капитального ремонта  здания отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области

Ульяновск, 2012

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие условия проведения открытого аукциона  в электрон

ной форме

РАЗДЕЛ 2. Информационная карта открытого  аукциона в электронной       	                      форме

# РАЗДЕЛ 3.  Проект государственного контракта

РАЗДЕЛ 4.  Техническое задание

# РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1.  Законодательное регулирование

1.1.1.Настоящая  документация об открытом аукционе в электронной форме  подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).

- 1.2.  Заказчик

1.2.1. Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (далее - Заказчик) проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны  в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.2.2.Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

- 1.3.  Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место и сроки  выполнения работ

1.3.1. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта  здания отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области,  информация о котором содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме и проекте государственного контракта.

1.3.2.Победивший участник открытого аукциона в электронной форме  должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.3.3.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.

- 1.4.  Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1.Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.  Источник  финансирования и порядок   оплаты

1.5.1.Финансирование государственного контракта  за выполненные работы, который будет заключен по результату открытого аукциона в электронной форме, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2.Порядок оплаты за выполненные работы определяется  в проекте государственного контракта, приведенном в  документации об открытом аукционе в электронной форме, и указывается в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

- 1.6.  Требования к участникам размещения заказа

- 1.6.1. В настоящем открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2.Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным  требованиям, а именно:

1.6.2.1.требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме;

1.6.2.2.требованию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и  отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.6.2.3.требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;

1.6.2.4.требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не принято.

1.6.3.Участник размещения заказа должен соответствовать другим требованиям, которые указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

- 1.7.Затраты на подготовку заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не несет ответственности и не  имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается открытый аукцион в электронной форме.

2.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 2.1.	Предоставление документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе содержит информацию, опубликованную в извещении о проведении открытого аукциона.

2.1.2. Документация об аукционе размещается на Официальном  сайте Российской Федерации в сети «Интернет» одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

- 2.2.	Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки  запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Разъяснение положений документации об аукционе не может изменять ее суть.

- 2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.3.1.	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.	В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте Российской Федерации.

2.3.3.	Чтобы предоставить участникам аукциона разумное время для внесения изменений в заявки на участие в аукционе на основании изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, документацию об аукционе заказчик обязан, при необходимости, продлить срок подачи заявок на участие в аукционе так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает 3 (три) миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.

2.3.5.	Все изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и настоящую документацию об аукционе в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе соответственно.

- 2.4.	Отказ от проведения аукциона

2.4.1.	Заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 (три) миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком на официальном сайте Российской Федерации в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником размещения заказа.

- 3.       ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ  ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

- 3.1.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, связанные с заявкой на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- 3.2.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна состоять их двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе;

- - конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара (раздел 4 «Техническое задание» настоящей документации об аукционе).

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

- 4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

- 4.1.	Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.	Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела.

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Поступление заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.3.	Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.1.4.	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть возвращена оператором электронной торговой площадки участнику размещения заказа по следующим основаниям:

-  заявка на участие в открытом аукционе предоставлена с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона;

-	на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, отсутствуют денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

-	одним участником размещения заказа подано две и более заявки на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

-	заявка на участие в открытом аукционе получена после дня и времени окончания срока подачи заявок;

-	заявка на участие в открытом аукционе получена от участника размещения заказа менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной торговой площадке.

- 4.2.	Изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

- 4.3.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2.	В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем открытом аукционе.

- 4.4.	Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в размере, установленном в Информационной карте настоящей документации, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4.4.2.	В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.4.3.	В случае отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых ранее не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в течение 1 (одного) часа с момента ее получения.

4.4.4.	Оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.4.5.	Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4.6.	Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.4.7.	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществление в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

4.4.8.	В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

4.4.9.	В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

- 5.	РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.	Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные Информационной картой аукциона сведения, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные Информационной картой аукциона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5 настоящего Раздела.

5.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных п. 3.2.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных п. 3.2.2 настоящей документации, требованиям настоящей документации.

5.5.	На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.5 настоящего Раздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

5.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.5 настоящего Раздела протокола. При этом требования  об обеспечении оператором электронной площадки конфиденциальности сведений об участнике размещения заказа, направившем документы и сведения в форме электронных документов в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок, не применяются. В течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

- 6.	ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

- В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.	В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в соответствии с положениями пункта 5 настоящего Раздела.

6.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона.

6.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля.

6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 (пять десятых) процента  до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

6.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела.

6.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе.

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6.12. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона",  с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящего Раздела.

6.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 6.14 настоящего Раздела, не допускается.

6.16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

6.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.18 настоящего Раздела.

6.18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:

- открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

- в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

- в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.

6.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения, о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41_4 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке.   В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

6.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Раздела, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

7.	рассмотрениЕ вторых частей заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме

7.1.	Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела.

7.4. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

7.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если соответствие таким требованиям установлено Информационной картой аукциона;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие в предусмотренном статьей 19 Федерального закона реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если такое требование установлено Информационной картой аукциона;

7.7.	В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

7.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме,  которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе,  которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

7.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

7.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

7.13. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 7.6 настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

- 8.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- 8.1.	Порядок и срок заключения государственного контракта

8.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, и такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона.

При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.3.	В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.4.	По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Итоговая стоимость каждого вида выполняемых работ согласно приведенным в техническом задании локальным сметным расчетам рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученные стоимости видов выполняемых работ вносятся в локальные сметные расчеты, являющиеся неотъемлемыми частями государственного контракта. Общая итоговая цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт.

8.1.5. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.6. В течение 5(пяти) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.7. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с п.8.1.5. настоящего Раздела, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.8. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик, рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.9.  В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п. 8.1.8.  настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.10. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п.8.1.8. настоящего Раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком  установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный п.8.1.7. настоящего Раздела  протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.11. В случае направления в соответствии с п.8.1.10. настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган рассматривают данные разногласия в порядке, установленном 8.1.8. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный 8.1.10. настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11  Федерального закона.

8.1.12. В случаях, предусмотренных  п.8.1.8. и п.8.1.10. настоящего Раздела, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.13. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11  Федерального закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта

8.1.14. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.1.15. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,  обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

8.1.16. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с пунктом 8.1.15 настоящего Раздела.

8.1.17. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.1.18. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

8.1.19. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 8.1.6. настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола в случае, предусмотренном п.8.1.10. настоящего Раздела, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19  Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8  Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

8.1.20. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

8.1.21. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

8.1.22. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта в соответствии с пунктом 8.1.5. настоящего Раздела.

8.1.23. В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

8.1.24. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.25. В случае, если заказчиком  установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.26. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

- 8.2.	Обеспечение исполнения государственного контракта

8.2.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Обеспечение надлежащего выполнения условий государственного контракта должно быть выражено в российских рублях.

8.2.2. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается государственный контракт, является бюджетное учреждение, и в Информационной карте аукциона установлено требование об обеспечении исполнения государственного контракта, предоставление им обеспечения исполнения государственного контракта не требуется.

8.2.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен оканчиваться не ранее истечения гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного  государственным контрактом.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

8.2.4. В случае, если в качестве обеспечения исполнения государственного контракта предоставляется договор поручительства, соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя  вышеуказанным требованиям  определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя  вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Срок действия договора поручительства должен оканчиваться не ранее истечения гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного  государственным контрактом.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выдаваемые физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенный печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, должна представляться копия документа, подтверждающий полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя;

- копии учредительных документов поручителя.

8.2.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.2.6. Документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, направляется оператору электронной площадки вместе с подписанным проектом контракта.

8.2.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по государственному контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Разделе.

8.2.8. Обязательства, которые должны быть обеспечены:

-оплата процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных государственным контрактом и действующим законодательством;

-возмещение в полной сумме сверх неустойки убытков, причиненных Заказчику в ходе исполнения государственного контракта в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе возникших в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, предусмотренного государственным контрактом.

Вышеперечисленные обеспечиваемые обязательства должны быть указаны в безотзывной банковской гарантии или в договоре поручительства (в зависимости от  выбора способа обеспечения исполнения государственного контракта участником аукциона).

- 9.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

9.1. Действия (бездействия) заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки  могут быть обжалованы участником размещения заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ  2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Приведенные ниже сведения составляют информационную карту открытого аукциона в электронной форме  и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, которые поясняют и дополняют положения настоящей  документации об открытом аукционе в электронной форме.

| № п/п | Пункт Раздела | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 1.2. Раздела 1. | Наименование заказчика | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Местонахождение: город Ульяновск, улица Гончарова, дом 50/1 Почтовый адрес: 432011, Ульяновск-11, улица Гончарова, д. 56, а/я 9856 Адрес электронной почты: admo73@simtreas.ru . Контактный телефон: (8422) 42-75-56 |
| 2. | Пункт 1.3.1. Раздела 1. | Форма торгов, предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение капитального ремонта здания Отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |
| 3. | Пункт 1.3.2. Раздела 1. | Место, условия и срок выполнения работ | Выполнение работ осуществляется по адресу: Ульяновская область, г.Димитровград, ул.Куйбышева, д.210А Срок выполнения работ: начало - со следующего дня после подписания государственного контракта; окончание работ - 31.10.2012 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, изложены в проекте государственного контракта (раздел 3.) и в техническом задании настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (раздел 4.). |
| 4. | Пункт 1.4. Раздела 1. | Начальная (максимальная) цена государственного контракта и ее обоснование | 1 100 346,00 рублей Обоснованием начальной (максимальной) цены государственного контракта служит локальная смета, выполненная Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой. |
| 5. | Пункт 1.5. Раздела 1. | Источник финансирования | Федеральный бюджет |
| 6. | Пункт 1.5.2. Раздела 1. | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами актов приемки выполненных работ (Форма КС -2), справок о стоимости выполненных работ (Форма КС-3) и представления счетов и (или) счетов-фактур в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов. Авансовый платеж не предусмотрен. |
| 7. | Пункт 1.6.1. Раздела 1. | Участники размещения заказа | Любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. |
| 8. | Пункт 1.6.2. Раздела 1. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации: 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 4) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков; |
| 9. | Пункт 2.1. Раздела 1. | Заявка на участие в аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа подает заявку в форме электронного документа на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона 94-ФЗ. |
| 10. | Пункт 3.2. Раздела 1. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть подготовлена с соблюдением требований, установленных п.3.2. Раздела 1 настоящей документации. |
| 11. | Пункт 4.1.1. Раздела 1. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Дата окончания подачи заявок 24.07.2012 в 18-00 часов по местному времени. |
| 12. | Пункт 5.2. Раздела 1. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 25.07.2012 |
| 13. | Пункт 6.2. Раздела 1. | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме 30.07.2012 |
| 14. | Пункты 6.6. 6.12 Раздела 1. | Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта. В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 41.10. Федерального закона 94-ФЗ. |
| 15. | Пункт 6.9. Раздела 1. | Требования к предложениям о цене государственного контракта | Предложения о цене государственного контракта вносятся непосредственно при проведении аукциона. Цена контракта должна предлагаться участником аукциона с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством с учетом расходов на перевозку и разгрузку материалов и оборудования, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые участник аукциона может понести в связи с исполнением контракта. |
| 16. | Пункт 8.1. Раздела 1. | Порядок и срок заключения государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме | После определения победителя открытого аукциона в электронной форме либо иного участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем либо иным участником размещения заказа в ходе проведения торгов. Цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. Стоимость выполняемых работ согласно приведенной в техническом задании локальной сметой рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная стоимость выполняемых работ вносится в локальную смету, являющейся неотъемлемой частью государственного контракта. Цена контракта вносится в проект государственного контракта, направляемого победителю аукциона либо иному участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт. Срок заключения Государственного контракта по результатам открытого аукциона в электронной форме между победителем аукциона и Управлением Федерального казначейства по Ульяновской области не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |
| 17. | Пункты 4.4.,8.2 Раздела 1 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и исполнения обязательств по контракту | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в сумме 55017,00 рублей Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Операции по обеспечению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме осуществляются в соответствии с Федеральным законом. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 110035,00 рублей. Способы обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта приведены в п.8.2. документации об открытом аукционе в электронной форме. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в залог в качестве обеспечения исполнения государственного контракта: (обязательные значения полей платежного поручения, заполняемые в соответствии с требованиями Приказа от 24 ноября 2004 г. № 106н) Поле 16 «Получатель» Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (УФК по Ульяновской области л/с 05681258540) Поле 61 «ИНН» 7300000170 Поле 103 «КПП» 732501001 Поле 13 «Банк получателя» ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г.Ульяновска Поле 14 «БИК» 047308001 Поле 17 «Сч. №» 40302810800001000001 Поле 18 01 Поле 21 «Очередность платежа» 6 Поле 24 «Назначение платежа» обеспечение исполнения контракта на выполнение капитального ремонта здания Отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |

Раздел 3.

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2012г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от______ заключили настоящий государственный контракт (далее  - «контракт») о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт  здания Отдела №21 Управления Федерального казначейства по Ульяновской области  в соответствии с локальной сметой и план-схемой, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Подрядчиком условий настоящего контракта.

1.2. Локальная смета и план-схема являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.Место выполнения работ: Ульяновская область, г. Димитровград, ул.Куйбышева, д.210А

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальной сметой   и составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ -      31.10.2012г.

Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, изделий и  конструкций.

4.2.Все используемые для ремонта материалы, изделия и  конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных материалов, изделий и конструкций технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий и конструкций до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Подрядчик.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов, изделий и конструкций,   работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами

СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций от коррозии

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

СНиП 21-01-97* , ПБ01-03 Пожарная безопасность зданий

СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве

СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства

СП 31-101-97 Устройство кровель

-применение системы контроля качества за выполненными работами  с применением технического регламента операционного контроля качества, разработанных по видам работ:

Производство отделочных работ (ТР 94.06-99)

Производство малярных и обойных работ (ТР 94.11-99*)

Устройство кровель (ТР 94.07-99)

-применение технологических карт или проектов производства работ, разработанных  Подрядчиком в соответствии с МДС 12-29.2006;

- организацию и приемку в эксплуатацию объекта капитального ремонта  согласно:

СНиП 12-01-2004 Организация строительного производства

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и строительный мусор.

5.6.При  готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы, изделия и  конструкции  или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 9.

6.2. Осуществлять контроль за проведением ремонтных  работ.

6.3.Обеспечивать оплату выполненных работ в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

6.4.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. В случае указания  в актах выполненных работ  ссылки на обоснование цены  материалов, конструкций, изделий   «торговая цена  или цена поставщика», то для подтверждения такой цены прикладываются копии накладных и счетов-фактур на приобретение Подрядчиком данных материалов, изделий и  конструкций.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия и конструкции и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по мере подписания сторонами  актов приемки выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4 Подрядчик освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договорных обязательств или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами  до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту по  14.11.2012.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

13.3. Настоящий контракт подписан обеими Сторонами в  форме электронного документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 110035(Сто десять тысяч тридцать пять)руб. 00коп. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Подрядчик:

Банковские реквизиты сторон.

РАЗДЕЛ  4  Техническое задание

В настоящем разделе документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся требования, установленные Заказчиком к объему, качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика. Указанные требования и показатели содержатся также в проекте государственного контракта (раздел 3 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), которые должны учитываться в совокупности с нижеприведенными.

Порядок ведения работ

Ремонтные  работы должны производиться в  действующем здании. Разрешается выполнение работ в нерабочее время и в выходные дни.  Ремонт проводится в соответствии с локальной сметой и план - схемой,  приложенными  к техническому заданию.

Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

Подрядчик обеспечивает безопасность действий на объекте и прилегающей территории, безопасность для  сотрудников действующей организации и посетителей, природной среды, а также объекта в целом;  безопасность труда в течение ремонтных работ в соответствии с требованиями «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001, СНиП12-04-2002, СП 12-135-2003.

Требования к качеству выполняемых работ

Проведение работ в полном соответствии с нормативной документацией,  санитарными, техническими и противопожарными нормами. Кроме того, технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам, сводом правил (СП). В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и Гражданским кодексом Российской Федерации сроки за свой счет. Качество выполненных работ должно обеспечивать нормальную работу  в процессе дальнейшей эксплуатации  конструкций и покрытий не менее  чем 24 месяца с момента подписания акта  приемки выполненных работ Сторонами.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный  и приемочный  контроль в соответствии с указаниями СНиП12-01-2004 «Организация строительного производства».

Качество работ и используемых материалов, изделий и конструкций должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП,  ГОСТ, ТУ.

Подрядчик предоставляет Заказчику копии сертификатов соответствия на все материалы, изделия и конструкции, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Комплектация и поставка материалов, изделий и конструкций  осуществляется Подрядчиком. Используемые строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. При сдаче-приемке выполненных работ должны быть представлены сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество использованных  материалов, изделий и конструкций, в случае, если это предусмотрено действующим законодательством.

Механизация строительных работ на объекте должна обеспечивать требуемое качество работ. Применяемые машины и механизмы, инструмент и технологическая оснастка  должны быть безопасны.

Формы отчетов о выполненных работах:

Формы в соответствии с Постановлением     от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Отчет о выполненных работах предоставляется по мере выполнения соответствующих работ  по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ формы № КС-3 с приложением необходимых расчетов и документов.

Ниже приводятся локальные сметные расчеты  на выполнение ремонтных работ  помещений.

В случае  если в нижеприведенных  локальных сметных расчетах  указаны товарные знаки,  применяемых при выполнении работ материалов, изделий и конструкций, в соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ данные указания сопровождаются словами «или эквивалент», в т.ч. в случае, если такое указание в соответствующих строке, графе, фразе отсутствует.

Предлагаемые участником размещения заказа к использованию при выполнении работ  материалы, изделия и  конструкции (товар) должны соответствовать по техническим характеристикам, качеству указанным ниже показателям, соответствующим потребностям Заказчика.

Показатели товаров,

используемых  при выполнении работ

| №№ п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель или эквивалент | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель, не содержащая растворителей, модифицированная щелочеустойчивая полимерная дисперсия. Предназначена для регулирования впитывающей способности и улучшения адгезии различных оснований, для обработки очень гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ внутри зданий. Расход (при разведении в соотношении 1:3) - 100 г/м2 . |
| 2 | Двери ДПВК качающиеся ОП21-10 | Двери ДПВК качающиеся ОП21-10 с открыванием в обе стороны. Блоки из ПВХ устанавливаются во внутренних дверных проемах (в перегородках). |
| 3 | Краска ПВА | Поливинилацетатный водоэмульсионнй состав |
| 4 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, ОПРСП 18-15 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5 площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99) Система открывания окон – поворотно-откидная. Пластиковые изделия из профильной системы белого цвета, должны переносить температурно-влажностные колебания от -40 до +40; толщина внешней стенки профиля должна быть не менее 3мм; толщина профиля (створки, рама) – не менее 60 мм; толщина стеклопакета – не менее 34 мм (2х камерный); высота перекрытия рамы створкой – не менее 8 мм для исключения поддувания; Рецептура ПВХ без содержания свинца. |
| 5 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж | Деревянные оконные блоки (серия Г). ГОСТ 12506-81 . Окна серии Г представляют собой одинарную конструкцию с жалюзийной решеткой, высотой 6 дм и шириной 12 дм |
| 6 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 | Стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (профнастил) ГОСТ 24045-94 изготавливаются на профилегибочных. станках и предназначены для применения в строительстве и других отраслях. Высота профиля -21мм, монтажная ширина 1000мм, толщина листа 0,7мм, вес 1пм 7,4кг |
| 7 | Панели декоративные пластиковые | Пластиковые панели изготавливаются из ПВХ (поливинилхлоридов) с применением различных химических добавок, обеспечивающие пластичность и относительную термостойкость изделий. Длина – 2700 мм, толщина – 8 мм. |
| 8 | Желоба подвесные | Желоба подвесные из листа гладкого, материал полиэстер |
| 9 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2 по ТУ 2499-027-24505934-05 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины. |
| 10 | Стеклообои TASSOGLAS, елочка или эквивалент | Стеклообои TASSOGLAS :рулон - 50 кв.м., ширина - 2 м., длина - 25 пог.м. декоративное настенное покрытие, по структуре подобное ткани из стекловолокна. Исходный материал - специальное стекло, из которого при температуре 1200°С тянут волокна, формируется пряжа различных видов и толщины, а затем ткется материал. (Класс пожароопасности КМ-1) |
| 11 | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М | Извещатель пожарный ИП 212-41M предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Напряжение пит. пост. тока 9-30 В; потребляемый ток (при 12 В) 40 мкА; чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м; инерционность срабатывания не более 5 с; напряжение питания УС-02 9-15 В; размеры с розеткой 105x60 мм. |
| 12 | Коробка соединительная УК-2П | Коробка соединительная УК-2П обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм. Количество контактов – 4, габаритные размеры – 61 х 23 мм |
| 13 | Кабель КСВВнг 2х0,5 | Кабель КСВВнг 2х0,5 предназначен для силовых и осветительных сетей и цепей управления на номинальное переменное напряжение 660 В, частоты 400 Гц, или 750 В постоянного тока при температуре от -25 до +45 C, относительной влажности воздуха до 75%, в том числе на открытом воздухе при защите от воздействия солнечной радиации и механических повреждений. Рабочее напряжение - 660 В; |
| 14 | Кабель КСВВнг 2х0,83 | Провода, не распространяющие горение. кабель огнестойкий с однопроволочными медными жилами диаметром 0.83 мм, с изоляцией и оболочкой из композиций ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, для внутренней прокладки. |
| 15 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | Пароизоляционная пленка Ютафол предназначена для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных стен объекта. Одновременно она предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и предохраняет от неблагоприятного воздействия ветра. Ютафол состоит из трех слоев: арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для дополнительной прочности), которая с обеих сторон ламинирована париоизолирующей полиэтиленовой пленкой. Стандарт имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 110 г/мІ. |

* - значения показателя товара, указанные «от 000 до 000 (включительно)», являются соответственно минимальными и максимальными значениями показателя товара.

- значения показателя товара, указанные "не менее", означают минимальное значение показателя товара;

- значения показателя товара, указанные "не более", означают максимальное значение показателя товара;

- значения иных показателей товара являются значениями, которые не могут изменяться.

Примечание: Все перечисленные выше показатели товара в соответствии с ч. 4 ст. 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ должны быть указаны в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Отсутствие какого-либо показателя товара, несоответствие его значения установленному Заказчиком значению такого показателя либо указание показателя не конкретно является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

| Адепт: Управление строительством v 2.2.1 © ООО"Адепт" |  |  |  |  | Форма №4 МДС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Ульяновской области |  |  |  |  |
| ___________________________ |  |  |  |  | ________________________А.В. Бауэр |  |  |  |  |
| "____"____________________г. |  |  |  |  | "____"____________________г. |  |  |  |  |
| Наименование (объекта) стройки: Капитальный ремонт здания Отдела №21 УФК по Ульяновской области по адресу: г.Димитровград, ул.Куйбышева, 210а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт здания Отдела №21 по адресу: Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева 210 А

Основание:

Сметная стоимость: 1100346,22 руб.

-- строительных работ: 908704,35 руб.

-- монтажных работ: 5075,12 руб.

-- оборудования: 954,12 руб.

Средства на оплату труда: 166915,34 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 162192,45 руб.

-- оплата труда машинистов: 4722,89 руб.

Трудозатраты: 1836,06 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 1800,73 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 35,33 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2012г.

| № пп | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Кол-во |  | Цена единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Экс-ции машин |  | всего |  | оплаты труда |  | Экс-ии машин | на единицу |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| Раздел №1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка покрытий кровель из листовой стали |  |  |  | 6,1 100 м2 покрытия кровли |  | 82,33 81,82 |  | 0,51 0,00 |  | 502,21 |  | 499,10 |  | 3,11 0,00 | 10,49 |  | 63,989 |  |
| 2 | ТЕРр59-3-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка металлических решеток при весе одного метра решетки до 60 кг |  |  |  | 0,3 100 м решетки |  | 427,35 375,56 |  | 4,89 0,00 |  | 128,21 |  | 112,67 |  | 1,47 0,00 | 47,3 |  | 14,19 |  |
| 3 | ТЕРр59-9-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Ремонт металлических решеток |  |  |  | 0,3 100 м решетки |  | 413,04 91,27 |  | 2,19 0,83 |  | 123,91 |  | 27,38 |  | 0,66 0,25 | 9,71 |  | 2,913 |  |
| 4 | ТЕР26-01-055-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 6,1 100 м2 поверхности п |  | 1490,16 144,34 |  | 26,35 0,00 |  | 9089,97 |  | 880,47 |  | 160,73 0,00 | 16,514 |  | 100,7354 |  |
|  | 113-1952 |  | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая |  |  |  | -701,5 м2 |  | 4,74 |  |  |  | -3325,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-4135 |  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) |  |  |  | 701,5 м2 |  | 4,82 |  |  |  | 3381,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР10-01-003-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство слуховых окон {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 2 1 слуховое окно |  | 384,91 65,03 |  | 27,88 1,63 |  | 769,82 |  | 130,06 |  | 55,76 3,26 | 7,6245 |  | 15,249 |  |
|  | 203-0251 |  | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 |  |  |  | -1 м2 |  | 150,44 |  |  |  | -150,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203-0177 |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 |  |  |  | 1,3 м2 |  | 350,2 |  |  |  | 455,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР15-04-024-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Простая окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных подвторую окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,043 100 м2 окрашиваемой |  | 321,25 158,40 |  | 1,45 0,15 |  | 13,81 |  | 6,81 |  | 0,06 0,01 | 18,124 |  | 0,77933 |  |
| 7 | ТЕР09-04-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 6,2 100 м2 покрытия |  | 1101,09 356,81 |  | 601,45 44,50 |  | 6826,76 |  | 2212,22 |  | 3728,99 275,90 | 40,825 |  | 253,115 |  |
|  | 101-1845 |  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм |  |  |  | 3999 шт. |  | 0,2 |  |  |  | 799,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1846 |  | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм |  |  |  | 502 шт. |  | 0,24 |  |  |  | 120,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3858 |  | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 |  |  |  | 5,2762 т |  | 7879,84 |  |  |  | 41575,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР12-01-012-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Ограждение кровель перилами {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,3 100 м ограждения |  | 2340,72 67,97 |  | 72,09 4,29 |  | 702,22 |  | 20,39 |  | 21,63 1,29 | 7,6705 |  | 2,30115 |  |
|  | 101-1484 |  | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм |  |  |  | 0,00597 т |  | 8985,04 |  |  |  | 53,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-0777 |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  |  |  | -0,09 т |  | 7272,52 |  |  |  | -654,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР10-01-008-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство карнизов {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,25 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов |  | 5265,70 1402,76 |  | 96,55 0,00 |  | 1316,43 |  | 350,69 |  | 24,14 0,00 | 164,45 |  | 41,1125 |  |
|  | 203-0367 |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  |  |  | -0,265 м3 |  | 1638,82 |  |  |  | -434,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3433 |  | Панели декоративные пластиковые, размером 2700х370х8 мм |  |  |  | 25,5 м2 |  | 65,88 |  |  |  | 1679,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102-0048 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта |  |  |  | -0,145 м3 |  | 1356,73 |  |  |  | -196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102-0060 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  |  |  | -0,23 м3 |  | 1320,75 |  |  |  | -303,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР07-05-039-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство вертикального стыка водоотбойной ленты {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,42 100 м шва |  | 453,35 108,48 |  | 336,09 0,00 |  | 190,41 |  | 45,56 |  | 141,16 0,00 | 11,96 |  | 5,0232 |  |
| 11 | ТЕР12-01-010-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,91 100 м2 покрытия |  | 9920,99 1106,02 |  | 30,55 2,95 |  | 9028,10 |  | 1006,48 |  | 27,80 2,68 | 129,6625 |  | 117,99288 |  |
|  | 101-1875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  |  | -0,71162 т |  | 11066,5 |  |  |  | -7875,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3412 |  | Лист гладкий, полиэстер |  |  |  | 104,65 м2 |  | 58,71 |  |  |  | 6144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-009-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство желобов подвесных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,3 100 м желобов |  | 6728,46 308,12 |  | 29,54 2,36 |  | 2018,54 |  | 92,44 |  | 8,86 0,71 | 36,1215 |  | 10,83645 |  |
|  | 101-1875 |  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  |  |  | -0,1356 т |  | 11066,48 |  |  |  | -1500,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3412 |  | Лист гладкий, полиэстер |  |  |  | 34,5 м2 |  | 58,71 |  |  |  | 2025,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 9,23 100 м2 обрабатываемо |  | 281,24 97,00 |  | 182,31 2,51 |  | 2595,84 |  | 895,31 |  | 1682,72 23,17 | 10,2005 |  | 94,15062 |  |
|  | 113-8071 |  | Антисептик-антипирен для древесины |  |  |  | 424,58 кг |  | 16,39 |  |  |  | 6958,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-35-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  |  | 0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 784,81 542,16 |  | 0,84 0,00 |  | 70,63 |  | 48,79 |  | 0,08 0,00 | 62,75 |  | 5,6475 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82130,58 |  | 392365,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6635,64 |  | 68015,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6328,37 |  | 64866,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307,27 |  | 3149,59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5857,17 |  | 32331,57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21191,32 |  | 89427,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48753,72 |  | 205740,73 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.11.2 |  | Кзтр+зп=1.25; Кзтм+зпм=1.25; Квэм+эм=1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85176,96 |  | 416665,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 1 с начислениями, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85176,96 |  | 416665,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8294,55 |  | 85019,64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7910,46 |  | 81082,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,09 |  | 3936,99 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7321,46 |  | 40414,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21191,32 |  | 89427,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48753,72 |  | 205740,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7408,64 |  | 64656,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5214,01 |  | 42866,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97799,61 |  | 524187,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97799,61 |  | 524187,83 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел №2 Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-034-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема более 2 м2 (Витраж) {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,058 100 м2 проемов |  | 9629,07 1381,31 |  | 478,18 9,75 |  | 558,49 |  | 80,12 |  | 27,73 0,57 | 158,0445 |  | 9,16658 |  |
|  | 203-8062 |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99) |  |  |  | 5,8 м2 |  | 929,14 |  |  |  | 5389,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР10-01-047-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадью проема до 3 м2. Двери ДПВК качающиеся ОП21-10 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,021 100 м2 проемов |  | 160346,07 1594,92 |  | 651,71 15,51 |  | 3367,27 |  | 33,49 |  | 13,69 0,33 | 184,598 |  | 3,87656 |  |
| 17 | ТЕРр63-10-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок |  |  |  | 0,047 100 м2 облицовки |  | 69,41 63,16 |  | 6,25 2,36 |  | 3,26 |  | 2,97 |  | 0,29 0,11 | 7,31 |  | 0,34357 |  |
| 18 | ТЕР15-02-019-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,047 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 3012,50 547,80 |  | 43,20 27,63 |  | 141,59 |  | 25,75 |  | 2,03 1,30 | 59,6735 |  | 2,80465 |  |
| 19 | ТЕРр63-5-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  |  | 3,26 100 м2 очищаемой поверхности |  | 81,12 81,12 |  | 0,00 0,00 |  | 264,45 |  | 264,45 |  | 0,00 0,00 | 10,4 |  | 33,904 |  |
| 20 | ТЕР15-04-006-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 3,26 100 м2 покрытия |  | 183,43 180,55 |  | 2,50 0,15 |  | 597,98 |  | 588,59 |  | 8,15 0,49 | 18,768 |  | 61,18368 |  |
|  | 101-2418 |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель |  |  |  | 65,2 кг |  | 31,37 |  |  |  | 2045,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР15-06-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 3,26 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 2987,33 489,72 |  | 1,45 0,15 |  | 9738,70 |  | 1596,49 |  | 4,73 0,49 | 53,9925 |  | 176,01555 |  |
|  | 101-1992 |  | Обои высококачественные |  |  |  | -3,749 100 м2 |  | 2040,4 |  |  |  | -7649,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3935 |  | Стеклообои TASSOGLAS, елочка (Класс пожароопасности КМ-1) |  |  |  | 374,9 м2 |  | 48,29 |  |  |  | 18103,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-04-005-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 3,32 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1445,41 262,12 |  | 10,94 0,15 |  | 4798,76 |  | 870,24 |  | 36,32 0,50 | 29,2215 |  | 97,01538 |  |
| 23 | ТЕР15-04-005-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,047 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1828,44 442,53 |  | 16,59 0,30 |  | 85,94 |  | 20,80 |  | 0,78 0,01 | 49,335 |  | 2,31874 |  |
| 24 | ТЕР15-04-006-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 1,01 100 м2 покрытия |  | 225,41 221,48 |  | 3,55 0,15 |  | 227,66 |  | 223,69 |  | 3,59 0,15 | 23,023 |  | 23,25323 |  |
|  | 101-2418 |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель |  |  |  | 19,95 кг |  | 31,37 |  |  |  | 625,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр62-17-5 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |  |  |  | 1,01 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1561,16 313,20 |  | 8,19 1,18 |  | 1576,77 |  | 316,33 |  | 8,27 1,19 | 36,25 |  | 36,6125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39875,49 |  | 192669,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4028,06 |  | 41287,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4022,92 |  | 41234,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,14 |  | 52,66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,58 |  | 582,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17232,37 |  | 72720,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18514,62 |  | 78131,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3743,48 |  | 32345,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,76 |  | 15526,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45537,73 |  | 240541,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45537,73 |  | 240541,96 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел №3 Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр57-2-3 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  | 0,39 100 м2 покрытия |  | 641,00 595,99 |  | 45,01 17,02 |  | 249,99 |  | 232,44 |  | 17,55 6,64 | 69,87 |  | 27,2493 |  |
| 27 | ТЕР46-04-009-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка бетонных оснований под полы на гравии |  |  |  | 0,5 1 м3 |  | 287,36 81,00 |  | 206,36 26,71 |  | 143,68 |  | 40,50 |  | 103,18 13,36 | 8,93 |  | 4,465 |  |
| 28 | ТЕР11-01-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство подстилающих слоев песчаных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 1,7 1 м3 подстилающего слоя |  | 117,72 33,88 |  | 34,78 4,44 |  | 200,13 |  | 57,60 |  | 59,13 7,55 | 3,9215 |  | 6,66655 |  |
| 29 | ТЕР11-01-002-09 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство подстилающих слоев бетонных {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 3,54 1 м3 подстилающего слоя |  | 631,92 35,27 |  | 0,31 0,00 |  | 2237,00 |  | 124,86 |  | 1,10 0,00 | 4,209 |  | 14,89986 |  |
| 30 | ТЕР11-01-015-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,34 100 м2 покрытия |  | 2635,35 369,16 |  | 277,25 41,96 |  | 896,02 |  | 125,51 |  | 94,27 14,27 | 46,4945 |  | 15,80813 |  |
| 31 | ФЕР11-01-047-01 ФЕР-2010 (эталонная база, июль 2011) |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см { (Кэм=1,01; Км=0,96); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,36 100 м2 покрытия |  | 21237,47 3120,03 |  | 31,39 21,74 |  | 7645,49 |  | 1123,21 |  | 11,30 7,83 | 356,983 |  | 128,51388 |  |
| 32 | ТЕР15-01-019-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,017 100 м2 поверхности облицовки |  | 10939,20 1685,64 |  | 45,54 24,38 |  | 185,97 |  | 28,66 |  | 0,77 0,41 | 183,6205 |  | 3,12155 |  |
| 33 | ТЕР10-02-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Укладка щитов над подпольными каналами {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,012 100 м2 |  | 6566,66 222,58 |  | 420,08 20,39 |  | 78,80 |  | 2,67 |  | 5,04 0,24 | 29,21 |  | 0,35052 |  |
| 34 | ФЕР11-01-049-01 ФЕР (Эталонная база, май 2012) |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) { (Кэм=1,01; Км=0,96); МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,072 100 м профиля |  | 273,60 167,24 |  | 29,18 0,00 |  | 19,70 |  | 12,04 |  | 2,10 0,00 | 19,136 |  | 1,37779 |  |
|  | 206-1369 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м |  |  |  | 8 шт. |  | 43,51 |  |  |  | 334,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11990,94 |  | 61521,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1797,79 |  | 18427,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747,49 |  | 17911,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,30 |  | 515,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,44 |  | 1625,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9614,85 |  | 40574,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,16 |  | 1410,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1910,17 |  | 16742,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152,76 |  | 9410,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15053,87 |  | 87675,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15053,87 |  | 87675,43 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел №4 Фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр63-7-5 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  |  |  | 0,1 100 м2 поверхности облицовки |  | 730,95 584,74 |  | 146,21 23,52 |  | 73,09 |  | 58,47 |  | 14,62 2,35 | 74,3 |  | 7,43 |  |
| 36 | ТЕР15-01-019-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,1 100 м2 поверхности облицовки |  | 10939,20 1685,64 |  | 45,54 24,38 |  | 1093,91 |  | 168,56 |  | 4,55 2,44 | 183,6205 |  | 18,36205 |  |
| 37 | ТЕР15-01-064-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,072 100 м2 поверхности облицовки |  | 23062,22 2987,01 |  | 118,78 6,80 |  | 1660,47 |  | 215,06 |  | 8,55 0,49 | 310,5 |  | 22,356 |  |
|  | 101-1810 |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | -0,00094 т |  | 34982,7 |  |  |  | -32,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2066 |  | Болты анкерные оцинкованные |  |  |  | -3,42 кг |  | 11,74 |  |  |  | -40,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1136 |  | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными |  |  |  | -0,04392 т |  | 9589,89 |  |  |  | -421,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2333,39 |  | 12548,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,37 |  | 4585,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,09 |  | 4531,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  | 54,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,72 |  | 153,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2357,66 |  | 9949,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -494,08 |  | -2085,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,05 |  | 3575,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,09 |  | 1715,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959,53 |  | 17839,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2959,53 |  | 17839,34 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел №5 Ремонт системы ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм10-08-002-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  | 5 1 шт. |  | 19,22 16,16 |  | 0,32 0,00 |  | 96,10 |  | 80,80 |  | 1,60 0,00 | 1,68 |  | 8,4 |  |
| 39 | Торговая цена |  | Извещатель пожарный дымовой ИП212-41М Баз.цена=127.12/4.22 |  |  |  | 4 шт. |  | (127,12) |  |  |  | (508,48) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 40 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей |  |  |  | 3 1 шт. |  | 9,65 8,08 |  | 0,00 0,00 |  | 28,95 |  | 24,24 |  | 0,00 0,00 | 0,84 |  | 2,52 |  |
| 41 | ТЕРм10-08-019-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Коробка ответвительная на стене |  |  |  | 4 1 шт. |  | 5,25 4,88 |  | 0,00 0,00 |  | 21,00 |  | 19,52 |  | 0,00 0,00 | 0,5 |  | 2 |  |
| 42 | Торговая цена |  | Коробка соединительная УК-2П Баз.цена=8.05/4.22 |  |  |  | 4 шт. |  | (8,05) |  |  |  | (32,20) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 43 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Транспарант световой (табло) |  |  |  | 2 1 шт. |  | 21,35 19,24 |  | 0,00 0,00 |  | 42,70 |  | 38,48 |  | 0,00 0,00 | 2 |  | 4 |  |
| 44 | Торговая цена |  | Оповещатель световой ("Выход") Баз.цена=126.27/4.22 |  |  |  | 2 шт. |  | (126,27) |  |  |  | (252,54) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 45 | ТЕРм10-08-005-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным |  |  |  | 0,1 100 м |  | 1030,76 272,60 |  | 11,52 0,00 |  | 103,07 |  | 27,26 |  | 1,15 0,00 | 29 |  | 2,9 |  |
| 46 | ФЕРм08-02-390-01 ФЕР (Эталонная база, май 2012) |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм { (Кэм=1,01; Км=0,96)} |  |  |  | 0,1 100 м |  | 235,90 154,92 |  | 31,51 0,12 |  | 23,59 |  | 15,49 |  | 3,15 0,01 | 16,29 |  | 1,629 |  |
| 47 | Торговая цена |  | Кабель-канал 16х16 Баз.цена=8.47/4.22 |  |  |  | 10 м. |  | (8,47) |  |  |  | (84,70) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 48 | ТЕРм08-02-399-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  |  | 0,1 100 м |  | 127,19 33,09 |  | 53,59 18,56 |  | 12,72 |  | 3,31 |  | 5,36 1,86 | 3,52 |  | 0,352 |  |
| 49 | Торговая цена |  | Кабель КСВВнг 2х0,5 Баз.цена=3.81/4.22 |  |  |  | 10 м. |  | (3,81) |  |  |  | (38,10) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 50 | Торговая цена |  | Кабель КСВВнг 2х0,83 Баз.цена=3.81/4.22 |  |  |  | 10 м. |  | (3,81) |  |  |  | (38,10) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,19 |  | 3614,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,97 |  | 2162,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,10 |  | 2143,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  | 19,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,26 |  | 62,18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,77 |  | 454,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,06 |  | 954,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,29 |  | 1452,82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,80 |  | 962,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,28 |  | 6029,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,28 |  | 6029,24 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел №6 Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР09-03-030-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,018 1 т конструкций |  | 1346,45 413,09 |  | 854,28 69,97 |  | 24,24 |  | 7,44 |  | 15,38 1,26 | 44,9995 |  | 0,80999 |  |
|  | 101-2878 |  | Болт анкерный |  |  |  | 6 шт. |  | 5,09 |  |  |  | 30,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-0650 |  | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы |  |  |  | 0,018 т |  | 7571 |  |  |  | 136,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРр68-23-2 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Ремонт металлических ограждений средний |  |  |  | 3,4 1 м2 |  | 94,55 85,14 |  | 6,73 0,00 |  | 321,47 |  | 289,48 |  | 22,88 0,00 | 9,61 |  | 32,674 |  |
|  | 101-0956 |  | Петля накладная |  |  |  | 2 шт. |  | 11,95 |  |  |  | 23,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-0772 |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций |  |  |  | 0,00136 т |  | 5896,64 |  |  |  | 8,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР13-03-002-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 1.37.7 (Кзтр=1,1)} |  |  |  | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 297,21 71,54 |  | 10,76 0,15 |  | 2,98 |  | 0,72 |  | 0,11 0,00 | 6,71715 |  | 0,06717 |  |
| 54 | ТЕР13-03-004-26 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); 1.37.7 (Кзтр=1,1); к=2 (Кзтр=2; Кзтм=2; Ккм=2; Квэм=2)} |  |  |  | 0,01 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 659,01 87,89 |  | 14,48 0,30 |  | 6,59 |  | 0,88 |  | 0,14 0,00 | 9,6899 |  | 0,0969 |  |
| 55 | ТЕРр62-35-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  |  | 1,6 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 784,81 542,16 |  | 0,84 0,00 |  | 1255,70 |  | 867,46 |  | 1,34 0,00 | 62,75 |  | 100,4 |  |
| 56 | ТЕР15-04-030-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,05 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1160,79 724,03 |  | 3,55 0,15 |  | 58,04 |  | 36,20 |  | 0,18 0,01 | 81,719 |  | 4,08595 |  |
| 57 | ТЕР08-07-002-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,33 100 м2 горизонтальной проекции |  | 1090,20 697,51 |  | 18,98 0,00 |  | 359,76 |  | 230,18 |  | 6,26 0,00 | 80,73 |  | 26,6409 |  |
| 58 | ТЕР09-03-022-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Демонтаж: Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25); МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8; Ккм=0; Квэм=0,8)} |  |  |  | 0,03 100 м2 |  | 3183,11 977,31 |  | 2205,80 211,70 |  | 95,49 |  | 29,32 |  | 66,17 6,35 | 103,9692 |  | 3,11908 |  |
| 59 | ТЕР09-03-022-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) |  | Монтаж оконных фонарных покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} |  |  |  | 0,03 100 м2 |  | 4011,79 1221,63 |  | 2757,25 264,63 |  | 120,36 |  | 36,65 |  | 82,72 7,94 | 129,9615 |  | 3,89885 |  |
|  | 101-1810 |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям |  |  |  | 0,0001 т |  | 34982,7 |  |  |  | 3,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-2668 прим |  | Объемные сотовые решетки TERRAM Erocell (Geocell) 35/10 (сотовый поликарбонат) |  |  |  | 3 м2 |  | 55,17 |  |  |  | 165,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базовых ценах |  | в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по разделу 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2612,31 |  | 20132,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1513,89 |  | 15432,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,33 |  | 15288,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,56 |  | 144,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,18 |  | 1017,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,12 |  | 2325,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,68 |  | 1500,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301,98 |  | 11318,61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,78 |  | 6487,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710,07 |  | 37938,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4710,07 |  | 37938,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142543,28 |  | 707152,79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.15)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141798,74 |  | 702203,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15534,24 |  | 159226,21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,95 |  | 4591,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7800,49 |  | 43058,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50930,78 |  | 214927,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67533,22 |  | 284990,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2011 РЦЦС (Изп=9.2 Иэм=5.12 Изпм=9.2 Им=3.92 Иом=3.92 Ио=2.79)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,79 |  | 2035,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,97 |  | 606,91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,29 |  | 131,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,89 |  | 762,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,94 |  | 662,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2012 РЦЦС (Изп=10.25 Иэм=5.52 Изпм=10.25 Им=4.22 Иом=4.22 Ио=3.06)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,76 |  | 2914,32 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зарплата рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,18 |  | 2359,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |  | 34,56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,32 |  | 520,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14944,62 |  | 130091,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 118/100% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,78 |  | 6664,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 105/89% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3599,41 |  | 31068,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Малярные работы 80/68% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996,78 |  | 8684,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 77/65% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,83 |  | 2187,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 123/105% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634,89 |  | 14342,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 110/94% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,32 |  | 469,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Полы 80/68% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,26 |  | 1666,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 90/77% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 |  | 10,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 122/104% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,20 |  | 2217,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Благоустройство 104/88% ФОТ Кн1=0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,69 |  | 2462,73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2548,11 |  | 22223,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 90/77% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,61 |  | 57,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 155/132% ФОТ Кн1=0.94 Кн2=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,60 |  | 653,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 120/102% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,02 |  | 1353,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 120/102% ФОТ Кн1=0.9 Кн2=0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1286,68 |  | 11119,76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 83/71% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,82 |  | 4540,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Лестницы, крыльца 76/65% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,29 |  | 1168,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 100/85% ФОТ Кн1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023,82 |  | 17748,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ Кн1=0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,87 |  | 995,94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ Кн1=0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,09 |  | 287,93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,73 |  | 128,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ Кн1=0.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |  | 40,23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9411,20 |  | 76968,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Деревянные конструкции 63/50% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,11 |  | 3184,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отделочные работы 55/44% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1780,76 |  | 14369,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Малярные работы 50/40% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,99 |  | 5108,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Стекольные, обойные и облицовочные работы 50/40% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,18 |  | 1346,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полы 75/60% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942,64 |  | 7699,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,32 |  | 264,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Полы 68/54% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,57 |  | 1323,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 70/56% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  | 7,05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкции из кирпича и блоков 80/64% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,52 |  | 1274,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Благоустройство 60/48% ФОТ Кп1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,32 |  | 1275,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2264,99 |  | 18680,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Строительные металлические конструкции 85/68% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,65 |  | 46,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 100/80% ФОТ Кп1=0.9 Кп2=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,85 |  | 356,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 65/52% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,95 |  | 647,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кровли 65/52% ФОТ Кп1=0.85 Кп2=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,73 |  | 5171,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Крыши, кровли 65/52% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,52 |  | 3325,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт: Лестницы, крыльца 60/48% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,23 |  | 862,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоизоляционные работы 70/56% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349,21 |  | 11063,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ Кп1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,98 |  | 669,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ Кп1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,70 |  | 185,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,07 |  | 82,63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ Кп1=0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,05 |  | 24,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166899,10 |  | 914212,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | МДС 81-35.2004 п.4.96; П=2%; |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3337,98 |  | 18284,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170237,08 |  | 932496,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | П=18%; |  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30642,67 |  | 167849,42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200879,75 |  | 1100346,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200879,75 |  | 1100346,22 |  |  |  |  |  |  |
| Начальник административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________А.В. Захаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист-эксперт административного отдела Управления Федерального казначейства по Ульяновской области ________________________Н.Н. Мальковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема НиП: для РФ без учета районов Крайнего Севера(Согласно письму №15127-ИП/08 от 09.06.2011)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнр: 0.9 Выполнение ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001), кроме промышленных зданий и сооружений , наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов. (базовые и текущие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксп: 0.85 Выполнение ремонтных работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве (в том числе возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемом здании), с использованием сборников ТЕР-2001 (ФЕР-2001) (базовые и текущие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |