ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru

30.05.2013г. № 68-09-22/2450

#### На №_____________________________

#### Официальный сайт

Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: Выполнение  работ по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области

4.2. объем работ:

Объем  работ по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области определяется в соответствии с локальными сметами, изложенными в Приложении №2 к настоящему запросу котировок цен.

4.3. Характеристика выполняемых работ:

4.3.1.Требования к качеству выполняемых работ:

-проведение работ   в полном соответствии с нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами:

Федеральный  закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования».

СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;

- наличие  лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- проведение оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и представление Заказчику  Заключения о качестве работ  от  специализированной организации (лаборатории), аккредитованных в установленном порядке.

Все используемые  материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов  предоставляются  Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы.

4.3.2.Требования к безопасности выполняемых работ и охране труда

Исполнитель обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

- УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1

- Отдел № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3

- Отдел №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2

- Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

- Отдел № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

- Отдел № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

- Отдел № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А

- Отдел № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81

- Отдел № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

6. Срок выполнения работ:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ – 31.10.2013г.

7. Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта– 363348,24 рублей

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

| № п/п | Наименование локальных смет | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета №1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1 | 147494,34 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 2 | Локальная смета № 2 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3 | 25333,01 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 3 | Локальная смета №3 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2 | 29273,85 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 4 | Локальная смета №4 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20 | 22035,83 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 5 | Локальная смета №5 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3 | 26458,97 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 6 | Локальная смета №6 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10 | 40613,32 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 7 | Локальная смета №7 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А | 30560,54 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 8 | Локальная смета № 8 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81 | 17210,34 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 9 | Локальная смета №9 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5 | 24368,04 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
|  | Итого | 363348,24 |  |

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 31.05.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 11.06.2013  16час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  20  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Руководитель управления    		                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Локальные сметные расчеты

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1

Сметная стоимость: 147494,34 руб.

-- строительных работ: 124997,16 руб.

Средства на оплату труда: 20640,86 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 20120,26 руб.

-- оплата труда машинистов: 520,60 руб.

Трудозатраты: 190,98 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 187,08 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 3,9 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 18,34 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 5157,95 | 1778,98 | 3343,57 46,03 | 10,2005 | 187,07717 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 843,64 кг | 16,39 |  | 13827,26 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 18985,21 | 99194,15 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 18985,21 | 99194,15 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1778,98 | 20120,26 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 46,03 | 520,60 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 3343,57 | 19325,83 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 35,40 | 152,57 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 13827,26 | 59595,49 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1405,26 | 15893,49 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 1405,26 | 15894,22 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 876,00 | 9907,56 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 876,00 | 9908,09 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 21266,47 | 124995,20 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 3827,96 | 22499,14 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 25094,43 | 147494,34 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 25094,43 | 147494,34 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3

Сметная стоимость: 25333,01 руб.

-- строительных работ: 21468,99 руб.

Средства на оплату труда: 3545,23 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3455,77 руб.

-- оплата труда машинистов: 89,46 руб.

Трудозатраты: 32,8 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 32,13 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,67 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,15 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 885,91 | 305,55 | 574,28 7,91 | 10,2005 | 32,13158 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 144,9 кг | 16,39 |  | 2374,91 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3260,82 | 17037,17 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3260,82 | 17037,17 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 305,55 | 3455,77 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 7,91 | 89,46 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 574,28 | 3319,34 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 6,08 | 26,20 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2374,91 | 10235,86 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 241,36 | 2729,78 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 241,36 | 2729,93 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 150,46 | 1701,70 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 150,46 | 1701,77 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 3652,64 | 21468,65 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 657,48 | 3864,36 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4310,12 | 25333,01 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4310,12 | 25333,01 |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 29273,85 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- строительных работ: 24808,58 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда: 4096,70 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- оплата труда основных рабочих: 3993,33 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- оплата труда машинистов: 103,37 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудозатраты: 37,9 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- трудоемкость основных рабочих: 37,13 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -- трудоемкость машинистов: 0,77 чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,64 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1023,72 | 353,08 | 663,61 9,14 | 10,2005 | 37,12982 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 167,44 кг | 16,39 |  | 2744,34 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3768,06 | 19687,41 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3768,06 | 19687,41 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 353,08 | 3993,33 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 9,14 | 103,37 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 663,61 | 3835,67 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 7,03 | 30,30 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2744,34 | 11828,11 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 278,91 | 3154,47 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 278,91 | 3154,57 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 173,87 | 1966,47 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 173,87 | 1966,49 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 4220,84 | 24808,35 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 759,75 | 4465,50 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4980,59 | 29273,85 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4980,59 | 29273,85 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

Сметная стоимость: 22035,83 руб.

-- строительных работ: 18674,60 руб.

Средства на оплату труда: 3083,78 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3005,97 руб.

-- оплата труда машинистов: 77,81 руб.

Трудозатраты: 28,53 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 27,95 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,58 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2,74 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 770,60 | 265,78 | 499,53 6,88 | 10,2005 | 27,94937 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 126,04 кг | 16,39 |  | 2065,80 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 2836,40 | 14819,65 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 2836,40 | 14819,65 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 265,78 | 3005,97 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 6,88 | 77,81 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 499,53 | 2887,28 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5,29 | 22,80 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2065,80 | 8903,60 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 209,95 | 2374,53 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 209,95 | 2374,60 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 130,88 | 1480,25 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 130,88 | 1480,27 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 3177,23 | 18674,43 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 571,90 | 3361,40 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 3749,13 | 22035,83 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 3749,13 | 22035,83 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

Сметная стоимость: 26458,97 руб.

-- строительных работ: 22423,16 руб.

Средства на оплату труда: 3702,78 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3609,36 руб.

-- оплата труда машинистов: 93,42 руб.

Трудозатраты: 34,26 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 33,56 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,7 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,29 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 925,28 | 319,13 | 599,80 8,26 | 10,2005 | 33,55965 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 151,34 кг | 16,39 |  | 2480,46 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3405,74 | 17794,35 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3405,74 | 17794,35 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 319,13 | 3609,36 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 8,26 | 93,42 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 599,80 | 3466,84 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 6,35 | 27,37 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2480,46 | 10690,78 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 252,09 | 2851,14 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 252,09 | 2851,26 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 157,15 | 1777,37 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 157,15 | 1777,41 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 3814,98 | 22422,86 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 686,70 | 4036,11 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4501,68 | 26458,97 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4501,68 | 26458,97 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

Сметная стоимость: 40613,32 руб.

-- строительных работ: 34418,54 руб.

Средства на оплату труда: 5683,61 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 5540,20 руб.

-- оплата труда машинистов: 143,41 руб.

Трудозатраты: 52,58 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 51,51 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 1,07 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 5,05 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1420,27 | 489,85 | 920,67 12,68 | 10,2005 | 51,51253 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 232,3 кг | 16,39 |  | 3807,40 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 5227,67 | 27313,58 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 5227,67 | 27313,58 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 489,85 | 5540,20 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 12,68 | 143,41 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 920,67 | 5321,47 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 9,75 | 42,02 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 3807,40 | 16409,89 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 386,95 | 4376,40 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 386,95 | 4376,55 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 241,21 | 2728,09 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 241,21 | 2728,24 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 5855,83 | 34418,07 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1054,05 | 6195,25 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 6909,88 | 40613,32 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 6909,88 | 40613,32 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А

Сметная стоимость: 30560,54 руб.

-- строительных работ: 25899,09 руб.

Средства на оплату труда: 4276,77 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 4168,87 руб.

-- оплата труда машинистов: 107,90 руб.

Трудозатраты: 39,57 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 38,76 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,81 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,8 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1068,71 | 368,60 | 692,78 9,54 | 10,2005 | 38,7619 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 174,8 кг | 16,39 |  | 2864,97 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3933,68 | 20552,75 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3933,68 | 20552,75 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 368,60 | 4168,87 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 9,54 | 107,90 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 692,78 | 4004,27 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 7,33 | 31,59 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2864,97 | 12348,02 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 291,17 | 3293,13 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 291,17 | 3293,24 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 181,51 | 2052,88 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 181,51 | 2052,93 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 4406,36 | 25898,76 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 793,14 | 4661,78 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 5199,50 | 30560,54 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 5199,50 | 30560,54 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81

Сметная стоимость: 17210,34 руб.

-- строительных работ: 14585,26 руб.

Средства на оплату труда: 2408,46 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 2347,73 руб.

-- оплата труда машинистов: 60,73 руб.

Трудозатраты: 22,28 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 21,83 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,45 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 2,14 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 601,85 | 207,58 | 390,14 5,37 | 10,2005 | 21,82907 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 98,44 кг | 16,39 |  | 1613,43 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 2215,28 | 11574,42 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 2215,28 | 11574,42 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 207,58 | 2347,73 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 5,37 | 60,73 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 390,14 | 2255,01 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 4,13 | 17,80 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 1613,43 | 6953,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 163,97 | 1854,50 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 163,97 | 1854,61 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 102,22 | 1156,11 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 102,22 | 1156,12 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 2481,47 | 14585,03 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 446,66 | 2625,31 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 2928,13 | 17210,34 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 2928,13 | 17210,34 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания Отдела № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

Сметная стоимость: 24368,04 руб.

-- строительных работ: 20651,10 руб.

Средства на оплату труда: 3410,19 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 3324,12 руб.

-- оплата труда машинистов: 86,07 руб.

Трудозатраты: 31,55 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 30,91 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 0,64 чел.-ч

Составлен(а) в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-02-018-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 {МДС 81-35.2004, п.4.7 (Кзтр=1,15; Кзтм=1,25; Квэм=1,25)} | 3,03 100 м2 обрабатываемой поверхности | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 852,16 | 293,91 | 552,40 7,61 | 10,2005 | 30,90752 |
|  | 113-8071 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины | 139,38 кг | 16,39 |  | 2284,44 |  |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 3136,60 | 16388,14 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 3136,60 | 16388,14 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 293,91 | 3324,12 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 7,61 | 86,07 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 552,40 | 3192,87 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 5,85 | 25,21 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 2284,44 | 9845,94 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 232,17 | 2625,84 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 100/100% ФОТ Кн1=0.85 Кн2=0.9 |  |  |  | 232,17 | 2625,92 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 144,73 | 1636,90 |  |  |  |
|  |  | Теплоизоляционные работы 70/70% ФОТ Кп1=0.8 Кп2=0.85 |  |  |  | 144,73 | 1636,94 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 3513,50 | 20650,88 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 632,43 | 3717,16 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 4145,93 | 24368,04 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 4145,93 | 24368,04 |  |  |  |

Приложение № 3

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2013г.   о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель  обязуется  выполнить работы по  огнезащитной обработке деревянных конструкций  административных зданий УФК по Ульяновской области в соответствии с локальными сметами, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Исполнителем  условий настоящего контракта.

1.2. Локальные сметы  являются неотъемлемой частью настоящего контракта

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными сметами      и   составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3 Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ  и МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ - 31.10.2013г.

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Выполнение работ осуществляется в административных зданиях по адресам:

- УФК по Ульяновской области по адресу: г.Ульяновск, ул.Гончарова,50/1

- Отдел № 6 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Ленина, д.3

- Отдел №9 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Коммунальная д.45/2

- Отдел №10 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с.Новая Малыкла, ул.Зеленая, д.20

- Отдел № 11 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пер. Мира, 3

-Отдел № 12 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Павловка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.10

- Отдел № 15 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Кулатка, ул. Кирова, 133, А

- Отдел № 16 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Старая Майна, ул. Революционная, д.81

- Отдел № 20 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, с. Большое Нагаткино, ул. Садовая, д.5

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  МАТЕРИАЛАМИ

4.1.Исполнитель обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

4.2.Все используемые  материалы должны иметь соответствующие сертификаты (сертификаты соответствия требованиям безопасности ГОСТов, сертификаты Госсанэпиднадзора (санитарно-эпидемиологические заключения), пожарной безопасности на материалы), если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов  предоставляются  Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.3. Исполнитель несет ответственность за соответствие предоставленных материалов  технической документации, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием технической документации, государственным стандартам и техническим условиям.

4.4. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Исполнитель будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) несет Исполнитель.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов    работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить:

-проведение работ   в полном соответствии с нормативными документами, санитарными, техническими и противопожарными нормами:

Федеральный  закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования».

СНиП 12-03-2001 ч.1,  СНиП 12-04-2002 ч.2 Безопасность труда в строительстве.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы;

- наличие  лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- проведение оценки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций и представление Заказчику  Заключения о качестве работ  от  специализированной организации (лаборатории), аккредитованных в установленном порядке.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Исполнитель обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку объекта,  вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта  приемки выполненных  работ, принадлежащие Исполнителю машины, оборудование, инвентарь, инструменты,  материалы и мусор.

5.6.При  готовности объекта Исполнитель в 3-х дневный срок должен известить об этом  Заказчика.

5.7.Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

6.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Исполнителем,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 7,9.

6.2. Осуществлять контроль за проведением  работ.

6.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

7.2. Сдача промежуточных результатов работ  Исполнителем и приемка их Заказчиком производится по мере выполнения соответствующих работ Исполнителем в соответствии с гражданским законодательством и оформляется промежуточными актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписываемым  Сторонами (Заказчиком и Исполнителем), с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения. Форма КС-2 оформляется на бумажном носителе в 2-х экземплярах.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

8.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем  по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  24 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты выполненной работы, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет соответствующий односторонний акт.

9. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

9.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере подписания сторонами  актов о приемке выполненных работ (Форма  КС- 2), в том числе промежуточных при приемке Заказчиком промежуточных результатов работ в порядке, предусмотренном п. 7.2. настоящего контракта, представления справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС -3),  счета и (или) счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1.	Исполнитель  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Исполнителя неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

10.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

10.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

10.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

11.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем  договорных обязательств или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

11.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 11.1 и 11.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами по 31.10.2013, в части оплаты  до полного исполнения обязательств Заказчиком.

12.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Исполнитель:

Банковские реквизиты сторон.