ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА                  ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Ульяновской области)

ул. Гончарова, 50/1, г.Ульяновск, 432017  Телефон: (8422) 42-75-00 факс: (8422) 42-75-25
e-mail: mashbur@simtreas.ru  www.ulyanovsk.roskazna.ru

04.06.2013г. № 68-09-22/2509

#### На №_____________________________

#### Официальный сайт

Российской Федерации

www.zakupki.gov.ru

### О проведении запроса котировок цен

Управление Федерального казначейства   по   Ульяновской   области   проводит  запрос котировок цен.

1.Информация о государственном заказчике:

1.1.наименование заказчика: Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

1.2.почтовый адрес: 432011, г. Ульяновск-11, ул. Гончарова, д.56, а/я № 9856

1.3.электронный адрес: admo73@simtreas.ru

2. Источник  финансирования: федеральный бюджет.

3.Форма котировочной заявки - приложение №1 к настоящему запросу котировок цен.

4. Наименование, объем и характеристика   работ:

4.1 наименование работ: Выполнение  работ по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административных зданиях отделов №4 и №18 УФК по Ульяновской области

4.2. объем работ:

Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

- Демонтаж извещателей пожарных дымовых -10шт;

- Демонтаж видеодомофона -1шт;

- Демонтаж видеомонитора -1шт;

- Демонтаж видеорегистратора -1шт;

- Демонтаж видеокамер внутренних -3шт;

- Демонтаж источника бесперебойного питания «PowerMax 1000» -1шт;

- Демонтаж кабеля системы видеонаблюдение -40м;

- Демонтаж пульта контроля и управления «С2000М» -1шт;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Сигнал-20» - 2шт;

- Демонтаж приемника RR-701R -1шт;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Кварц» -1шт;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Нота» -1шт;

- Демонтаж комплекта внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов -1шт;

- Демонтаж блоков резервного питания «БРП-24-01», «БРП-12», «Скат-1200» -3шт;

- Демонтаж оповещателя светового «Выход» -2шт;

- Демонтаж блока речевого оповещения «Рокот» -1шт;

- Демонтаж акустической системы «АС-2-1» -1шт;

- Демонтаж извещателя охранного магнитноконтактного -4шт;

- Демонтаж извещателя охранного комбинированного -3шт;

- Демонтаж кабеля однопарного -560м;

- Демонтаж кабеля десятипарного -40м.

- Монтаж видеодомофона (сущ.) -1шт;

- Установка видеомонитора (сущ.) -1шт;

- Монтаж видеорегистратора (сущ.)  -1шт;

- Монтаж видеокамер внутренних (сущ.) -3шт;

- Монтаж источников бесперебойного питания «PowerMax 1000» (сущ.) -1шт;

- Монтаж кабеля РК 75-4-15 -50м;

- Монтаж кабеля ШВВП 2х0,75 -50м;

- Монтаж пульта контроля и управления «С2000М» (сущ.)  -1шт;

- Монтаж приборов приемно-контрольных «Сигнал-20» (сущ.) - 2шт;

- Монтаж приемника RR-701R (сущ.) -1шт;

- Монтаж прибора приемно-контрольного «Кварц» (сущ.) -1шт;

- Монтаж прибора приемно-контрольного «Нота» (сущ.) -1шт;

- Монтаж комплекта внутренней связи «Интерком» на 6 абонентов (сущ.) -1шт;

- Монтаж блоков резервного питания «БРП-24-01», «БРП-12», «Скат-1200» (сущ.) -3шт;

- Монтаж оповещателя светового «Выход» (сущ.) -2шт;

- Монтаж блока речевого оповещения «Рокот» (сущ.) -1шт;

- Монтаж кабеля КСВВнг 2х0,5  -60м

- Монтаж кабеля КСПВ 20х0,5  -30м

Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24

- Демонтаж извещателей пожарных ручных – 3 шт.;

- Демонтаж светового табло «Выход» - 3шт;

- Демонтаж оповещателя светозвукового -1 шт.;

- Демонтаж извещателей охранных объемных – 13 шт.;

- Демонтаж акустических модулей – 2 шт.;

- Демонтаж извещателей пожарных дымовых -35шт;

- Демонтаж пульта контроля и управления «С2000» -1 шт.;

- Демонтаж блока индикации «С2000-БИ» - 1 шт.;

- Демонтаж приборов приемно-контрольных «Сигнал-20» -2 шт.;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Сигнал -20П» -1шт;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Кварц» -1 шт.;

- Демонтаж прибора приемно-контрольного «Нота» -1 шт.;

- Демонтаж прибора премно-контрольного «Корунд 1ИМ» - 1шт;

- Демонтаж блоков резервного питания «БРП-24-01» -6 шт.;

- Демонтаж оповещателей световых «Выход» - 6шт;

- Демонтаж оповещателей световых «Запасной выход» -1шт;

- Демонтаж оповещателей светозвуковых «Маяк-12КП» -2 шт.;

- Демонтаж акустической системы «АС-2-1» - 4шт;

- Демонтаж устройств контроля шлейфа – 5 шт.;

- Демонтаж извещателей охранных магнитноконтактных – 9 шт.;

- Демонтаж модулей пожаротушения «Буран-2,5» - 18 шт.;

- Демонтаж лампы аварийного освещения – 1шт;

- Демонтаж кабеля однопарного – 490 м;

- Демонтаж электромеханической защелки – 1шт;

- Демонтаж кнопки «КВ-2М» - 1шт;

- Демонтаж видеодомофона – 1 шт.;

- Демонтаж видеомонитора – 1 шт.;

- Демонтаж видеорегистратора – 1шт;

- Демонтаж видеокамер внутренних – 2шт;

- Демонтаж источника бесперебойного питания -1 шт.

- Монтаж пульта контроля и управления «С2000» (сущ.) -1 шт.;

- Монтаж блока индикации «С2000-БИ» (сущ.) - 1 шт.;

- Монтаж приборов приемно-контрольных «Сигнал-20» (сущ.) -2 шт.;

- Монтаж прибора приемно-контрольного «Сигнал -20П» (сущ.) -1шт;

- Монтаж прибор приемно-контрольного «Корунд 1ИМ» (сущ.) - 1шт;

- Монтаж блока резервного питания «БРП-24-01» (сущ.) -6 шт.;

- Монтаж оповещателей светозвуковых «Маяк-12КП» (сущ.) -2 шт.;

- Монтаж видеодомофона  (сущ.) – 1 шт.;

- Установка видеомонитора (сущ.) – 1 шт.;

- Монтаж видео регистратора (сущ.) – 1шт;

- Монтаж источника бесперебойного питания (сущ.) -1 шт.;

- Монтаж кабеля КСВВнг 2х0,5  – 180 м.

- Установка аккумуляторов 7 А/ч – 6 шт.

4.3. Характеристика выполняемых работ:

- 4.3.1.Требования к качеству, техническим характеристикам работ: работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности:

- -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- -Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- Исполнитель должен иметь  действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

Исполнитель обязан выполнить работы,  с использованием своих средств, материалов.

Гарантийный срок на выполненные работы   12 месяцев.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Исполнитель должен своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

Исполнитель не должен  использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.3.2 Требования к безопасности выполнения работ: Исполнитель должен обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и внутриобъектового режима, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

5. Место выполнения работ:

Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24.

6. Срок выполнения работ:

со следующего дня после подписания контракта по 30 августа  2013г. Выполнение работ в выходные дни допускается.

7. Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

8. Максимальная  цена контракта– 210198,01 рублей

Обоснованием максимальной цены государственного контракта служат локальные сметы, выполненные  Заказчиком в соответствии со сметно-нормативной базой.

| № п/п | Наименование локальных смет | Сумма | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальная смета № 10 Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24 | 110883,25 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
| 2 | Локальная смета № 15 Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3 | 99314,76 | Приложение №2 к запросу котировок цен |
|  | Итого | 210198,01 |  |

9.Срок, место предоставления котировочных заявок:

9.1. Начало предоставления котировочных заявок: 05.06.2013, прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу  с 9-00 до 16-00, перерыв с 12-30 до 13-18 (время местное).

9.2.  Дата и время окончания приема заявок: 11.06.2013  16час.00 мин.  (время местное).

9.3. Место подачи котировочных заявок: г. Ульяновск, ул.Гончарова,50/1, каб.116

9.4. Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером, либо в форме электронного документа, отвечающего требованиям Федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,  06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10. Сроки и условия оплаты работ: по безналичному расчету, без предоплаты,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней после  подписания обеими сторонами акта выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату.

11.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен государственного контракта: не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через  10  дней со дня подписания указанного протокола.

12. Проект государственного контракта – Приложение № 3 к настоящему запросу котировок цен.

13.Требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Руководитель управления    		                                                             Д.Н.Чугунков

Г.А.Галиулина

(8422) 42-75-56

Приложение № 1

к запросу котировок цен

|  | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области Гончарова ул., д. 50/1, Ульяновск г. каб.№116 |
| --- | --- |

# Котировочная     заявка

«___»__________ 2013  г.

Настоящей котировочной заявкой   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   (Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН (для иностранного лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

предлагает Вам выполнить работы по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административных зданиях отделов  №4 и №18 УФК по Ульяновской области

Цена работ (общая цена контракта): _______________________________________________________________________в том числе НДС _________________________________________________________

( в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»)

В цену работ  включены/ не включены следующие расходы:

(нужное подчеркнуть)

Исполнение обязательств с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

В случае признания _______________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

победителем в запросе котировок цен мы согласны  выполнить работы по ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административных зданиях УФК по Ульяновской области с Извещением о проведении запроса котировок цен и государственным контрактом, проект которого приложен к указанному извещению.

( должность)               _________________            (расшифровка Ф.И.О)

(подпись)

м.п.

Приложение № 2

к запросу котировок цен

Локальные сметы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 110883,25 руб.

-- строительных работ: 21784,61 руб.

-- монтажных работ: 83108,91 руб.

Средства на оплату труда: 37251,74 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 36562,06 руб.

-- оплата труда машинистов: 689,68 руб.

Трудозатраты: 324,54 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 319,38 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 5,16 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Экс-ции машин | всего | оплаты труда | Экс-ции машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-002-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 3 1 шт. | 6,07 5,96 | 0,11 0,00 | 18,21 | 17,88 | 0,33 0,00 | 0,504 | 1,512 |
| 2 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Транспарант световой (табло) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 10 1 шт. | 5,77 5,77 | 0,00 0,00 | 57,70 | 57,70 | 0,00 0,00 | 0,6 | 6 |
| 3 | ТЕРм10-04-101-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 4 1 шт. | 5,44 5,44 | 0,00 0,00 | 21,76 | 21,76 | 0,00 0,00 | 0,6 | 2,4 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 35 1 шт. | 4,95 4,85 | 0,10 0,00 | 173,25 | 169,75 | 3,50 0,00 | 0,504 | 17,64 |
| 5 | ТЕРм10-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 3 10 лучей | 16,17 16,07 | 0,10 0,00 | 48,51 | 48,21 | 0,30 0,00 | 1,62 | 4,86 |
| 6 | ТЕРм10-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 10 лучей | 32,33 32,14 | 0,19 0,00 | 64,66 | 64,28 | 0,38 0,00 | 3,24 | 6,48 |
| 7 | ТЕРм10-08-001-13 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройства промежуточные на количество лучей 1 {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 5 1 шт. | 12,33 12,25 | 0,08 0,00 | 61,65 | 61,25 | 0,40 0,00 | 1,2 | 6 |
| 8 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 9 1 шт. | 2,42 2,42 | 0,00 0,00 | 21,78 | 21,78 | 0,00 0,00 | 0,252 | 2,268 |
| 9 | ТЕРм10-08-002-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 13 1 шт. | 2,42 2,42 | 0,00 0,00 | 31,46 | 31,46 | 0,00 0,00 | 0,252 | 3,276 |
| 10 | ТЕРр67-1-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электропроводки | 4,9 100 м | 19,81 19,81 | 0,00 0,00 | 97,07 | 97,07 | 0,00 0,00 | 2,54 | 12,446 |
| 11 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 21,83 21,73 | 0,10 0,00 | 21,83 | 21,73 | 0,10 0,00 | 2,16 | 2,16 |
| 12 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 1 шт. | 43,65 43,46 | 0,19 0,00 | 87,30 | 86,92 | 0,38 0,00 | 4,32 | 8,64 |
| 13 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 3 1 шт. | 70,81 70,62 | 0,19 0,00 | 212,43 | 211,86 | 0,57 0,00 | 7,02 | 21,06 |
| 14 | ТЕРм10-08-001-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 32,82 32,74 | 0,08 0,00 | 32,82 | 32,74 | 0,08 0,00 | 3,3 | 3,3 |
| 15 | ТЕРм10-08-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС на 1 луч {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 5,35 5,27 | 0,08 0,00 | 5,35 | 5,27 | 0,08 0,00 | 0,54 | 0,54 |
| 16 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 7 1 шт. | 47,05 33,60 | 13,45 1,56 | 329,35 | 235,20 | 94,15 10,92 | 3,03 | 21,21 |
| 17 | ТЕРм08-03-593-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 0,01 100 шт. | 793,25 262,78 | 530,47 155,17 | 7,93 | 2,63 | 5,30 1,55 | 26,49 | 0,2649 |
| 18 | ТЕРм10-04-066-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Звонок {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 2,72 2,72 | 0,00 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 0,00 | 0,3 | 0,3 |
| 19 | ТЕРм37-01-014-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (замок электромеханический) {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 198,85 78,40 | 120,45 11,92 | 198,85 | 78,40 | 120,45 11,92 | 8,34 | 8,34 |
| 20 | ТЕРм10-09-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой {МДС 81-36.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 1 компл. | 93,15 93,15 | 0,00 0,00 | 186,30 | 186,30 | 0,00 0,00 | 9 | 18 |
| 21 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 15,12 14,51 | 0,61 0,07 | 15,12 | 14,51 | 0,61 0,07 | 1,308 | 1,308 |
| 22 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство цифровой регистрации {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 устройство | 43,54 43,54 | 0,00 0,00 | 43,54 | 43,54 | 0,00 0,00 | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1739,59 | 18421,50 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1537,42 | 17388,22 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1512,96 | 17111,58 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 24,46 | 276,64 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 226,63 | 1309,92 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1181,02 | 13357,34 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 863,30 | 9763,92 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 3783,91 | 41542,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 3783,91 | 41542,76 |  |  |  |
| Раздел №2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 3 1 шт. | 130,52 117,70 | 0,32 0,00 | 391,56 | 353,10 | 0,96 0,00 | 11,7 | 35,1 |
| 24 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 1 шт. | 81,34 72,43 | 0,32 0,00 | 81,34 | 72,43 | 0,32 0,00 | 7,2 | 7,2 |
| 25 | ТЕРм10-08-001-03 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный | 2 10 лучей | 66,47 53,57 | 0,32 0,00 | 132,94 | 107,14 | 0,64 0,00 | 5,4 | 10,8 |
| 26 | ТЕРм10-08-001-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС на 1 луч | 1 1 шт. | 21,87 17,57 | 0,26 0,00 | 21,87 | 17,57 | 0,26 0,00 | 1,8 | 1,8 |
| 27 | ТЕРм10-08-001-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 1 шт. | 114,88 109,12 | 0,26 0,00 | 114,88 | 109,12 | 0,26 0,00 | 11 | 11 |
| 28 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 7 1 шт. | 204,28 112,01 | 44,83 5,20 | 1429,96 | 784,07 | 313,81 36,40 | 10,1 | 70,7 |
| 29 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 1 шт. | 25,68 24,18 | 1,02 0,12 | 25,68 | 24,18 | 1,02 0,12 | 2,18 | 2,18 |
| 30 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство цифровой регистрации | 1 1 устройство | 85,94 72,56 | 0,00 0,00 | 85,94 | 72,56 | 0,00 0,00 | 8 | 8 |
| 31 | ТЕРм10-08-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным | 1,8 100 м | 143,50 99,77 | 0,00 0,00 | 258,30 | 179,59 | 0,00 0,00 | 11 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 2542,47 | 23462,76 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1756,28 | 19863,53 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1719,76 | 19450,49 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 36,52 | 413,04 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 317,27 | 1833,82 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 505,44 | 2178,45 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1352,74 | 15299,49 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 994,68 | 11249,83 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 4889,89 | 50012,08 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 4889,89 | 50012,08 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 Баз.цена=3.69/4.31 Тек.цена=4.35/1.18 | 180 м. | 0,86 |  | 154,80 |  |  | 0 | 0 |
| 33 | Цена поставщика | Аккумулятор 7 А/ч Баз.цена=291.14/4.31 Тек.цена=(335.00/1.18+0.54%)+2.00% | 6 шт. | 67,55 |  | 405,30 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 560,10 | 2414,03 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 560,10 | 2414,03 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 560,10 | 2414,03 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 560,10 | 2414,03 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 4842,16 | 44298,28 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 4842,16 | 44298,28 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 3232,72 | 36562,06 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 60,98 | 689,68 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 543,90 | 3143,74 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 505,44 | 2178,45 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 560,10 | 2414,03 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2533,76 | 28656,83 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 1547,36 | 14875,44 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/80% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 694,35 | 7853,21 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 218,19 | 2092,40 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 69,89 | 790,45 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 95/81% ФОТ |  |  |  | 3,97 | 38,29 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1857,98 | 21013,75 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 1160,50 | 10500,32 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 490,12 | 5543,44 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 154,16 | 1394,93 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 50,48 | 570,88 |  |  |  |
|  |  | Электромонтажные работы на других объектах 65/52% ФОТ |  |  |  | 2,72 | 24,58 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 9233,90 | 93968,86 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1662,10 | 16914,39 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 10896,00 | 110883,25 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 10896,00 | 110883,25 |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

Ремонт систем ОПС и видеонаблюдения в здании Отдела №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: 99314,76 руб.

-- строительных работ: 20788,69 руб.

-- монтажных работ: 74063,59 руб.

Средства на оплату труда: 34028,74 руб.

-- оплата труда основных рабочих: 33720,77 руб.

-- оплата труда машинистов: 307,97 руб.

Трудозатраты: 298,35 чел.-ч

-- трудоемкость основных рабочих: 296,05 чел.-ч

-- трудоемкость машинистов: 2,3 чел.-ч

Составлена в текущих прогнозных ценах по состоянию на 2 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Транспарант световой (табло) {МДС 81-38.2004, п.3.3.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 2 1 шт. | 11,54 11,54 | 0,00 0,00 | 23,08 | 23,08 | 0,00 0,00 | 1,2 | 2,4 |
| 2 | ТЕРм10-04-101-07 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 1 1 шт. | 5,44 5,44 | 0,00 0,00 | 5,44 | 5,44 | 0,00 0,00 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | ТЕРм10-08-002-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 10 1 шт. | 4,95 4,85 | 0,10 0,00 | 49,50 | 48,50 | 1,00 0,00 | 0,504 | 5,04 |
| 4 | ТЕРм10-08-002-04 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 4 1 шт. | 2,42 2,42 | 0,00 0,00 | 9,68 | 9,68 | 0,00 0,00 | 0,252 | 1,008 |
| 5 | ТЕРм10-08-002-05 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 3 1 шт. | 2,42 2,42 | 0,00 0,00 | 7,26 | 7,26 | 0,00 0,00 | 0,252 | 0,756 |
| 6 | ТЕРр67-1-1 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж электропроводки | 6,4 100 м | 19,81 19,81 | 0,00 0,00 | 126,78 | 126,78 | 0,00 0,00 | 2,54 | 16,256 |
| 7 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 4 1 шт. | 43,65 43,46 | 0,19 0,00 | 174,60 | 173,84 | 0,76 0,00 | 4,32 | 17,28 |
| 8 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 3 1 шт. | 70,81 70,62 | 0,19 0,00 | 212,43 | 211,86 | 0,57 0,00 | 7,02 | 21,06 |
| 9 | ТЕРм10-08-001-08 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Прибор ОПС на 4 луча {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 15,28 15,12 | 0,16 0,00 | 15,28 | 15,12 | 0,16 0,00 | 1,44 | 1,44 |
| 10 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,3; Кзтм=0,3; Ккм=0; Квэм=0,3)} | 4 1 шт. | 47,05 33,60 | 13,45 1,56 | 188,20 | 134,40 | 53,80 6,24 | 3,03 | 12,12 |
| 11 | ТЕРм10-09-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 3 1 компл. | 93,15 93,15 | 0,00 0,00 | 279,45 | 279,45 | 0,00 0,00 | 9 | 27 |
| 12 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство видеоконтрольное {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 шт. | 15,12 14,51 | 0,61 0,07 | 15,12 | 14,51 | 0,61 0,07 | 1,308 | 1,308 |
| 13 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Демонтаж: Устройство цифровой регистрации {МДС 81-37.2004, п.3.2.1 (Км=0; Кзтр=0,6; Кзтм=0,6; Ккм=0; Квэм=0,6)} | 1 1 устройство | 43,54 43,54 | 0,00 0,00 | 43,54 | 43,54 | 0,00 0,00 | 4,8 | 4,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 1150,36 | 12695,91 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1099,77 | 12438,40 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1093,46 | 12367,03 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 6,31 | 71,37 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 56,90 | 328,88 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 836,86 | 9464,89 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 610,86 | 6908,83 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 2598,08 | 29069,63 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 2598,08 | 29069,63 |  |  |  |
| Раздел №2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм10-08-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 2 1 шт. | 130,52 117,70 | 0,32 0,00 | 261,04 | 235,40 | 0,64 0,00 | 11,7 | 23,4 |
| 15 | ТЕРм10-08-001-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 4 1 шт. | 81,34 72,43 | 0,32 0,00 | 325,36 | 289,72 | 1,28 0,00 | 7,2 | 28,8 |
| 16 | ТЕРм10-08-001-08 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Прибор ОПС на 4 луча | 1 1 шт. | 29,69 25,20 | 0,26 0,00 | 29,69 | 25,20 | 0,26 0,00 | 2,4 | 2,4 |
| 17 | ТЕРм10-08-001-10 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 1 шт. | 114,88 109,12 | 0,26 0,00 | 114,88 | 109,12 | 0,26 0,00 | 11 | 11 |
| 18 | ТЕРм10-02-016-06 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 4 1 шт. | 204,28 112,01 | 44,83 5,20 | 817,12 | 448,04 | 179,32 20,80 | 10,1 | 40,4 |
| 19 | ТЕРм10-04-067-23 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство видеоконтрольное | 1 1 шт. | 25,68 24,18 | 1,02 0,12 | 25,68 | 24,18 | 1,02 0,12 | 2,18 | 2,18 |
| 20 | ТЕРм10-04-087-14 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Устройство цифровой регистрации | 1 1 устройство | 85,94 72,56 | 0,00 0,00 | 85,94 | 72,56 | 0,00 0,00 | 8 | 8 |
| 21 | ТЕРм10-09-001-02 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 3 1 компл. | 209,15 155,25 | 0,00 0,00 | 627,45 | 465,75 | 0,00 0,00 | 15 | 45 |
| 22 | ТЕРм10-04-101-15 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Транспарант световой (табло) | 2 1 шт. | 21,35 19,24 | 0,00 0,00 | 42,70 | 38,48 | 0,00 0,00 | 2 | 4 |
| 23 | ТЕРм10-08-005-01 ТЕР Ульяновская область (редакция 2009 г.) | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям деревянным | 1,8 100 м | 143,50 99,77 | 0,00 0,00 | 258,30 | 179,59 | 0,00 0,00 | 11 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 2588,16 | 24639,94 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1908,96 | 21590,34 |  |  |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1888,04 | 21353,73 |  |  |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 20,92 | 236,61 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 182,78 | 1056,47 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 517,34 | 2229,74 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 1434,71 | 16226,57 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1043,42 | 11801,08 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 5066,29 | 52667,59 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 5066,29 | 52667,59 |  |  |  |
| Раздел №3 Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Торговая цена | Кабель КСВВнг 2х0,5 Баз.цена=4.35/4.31 Тек.цена=4.35 | 60 м. | 1,01 |  | 60,60 |  |  | 0 | 0 |
| 25 | Торговая цена | Кабель РК 75-4-15 Баз.цена=21.12/4.31 Тек.цена=21.12 | 50 м. | 4,90 |  | 245,00 |  |  | 0 | 0 |
| 26 | Торговая цена | Кабель ШВВП 2х0,75 Баз.цена=8.40/4.31 Тек.цена=8.40 | 50 м. | 1,95 |  | 97,50 |  |  | 0 | 0 |
| 27 | Торговая цена | Кабель КСПВ 20х0,5 Баз.цена=23.00/4.31 Тек.цена=23.00 | 30 м. | 5,34 |  | 160,20 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 3: |  |  |  | 563,30 | 2427,82 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 563,30 | 2427,82 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 563,30 | 2427,82 |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3 |  |  |  | 563,30 | 2427,82 |  |  |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 4301,82 | 39763,68 |  |  |  |
|  |  | [Административные здания по статьям затрат 2 кв.2013 РЦЦС#Изп=11.31 Иэм=5.78 Изпм=11.31 Им=4.31 Иом=4.31] |  |  |  | 4301,82 | 39763,68 |  |  |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 2981,50 | 33720,77 |  |  |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 27,23 | 307,97 |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 239,68 | 1385,35 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 517,34 | 2229,74 |  |  |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 563,30 | 2427,82 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2271,57 | 25691,46 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/68% ФОТ |  |  |  | 1115,22 | 10721,13 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 80/80% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 860,85 | 9736,20 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 92/78% ФОТ |  |  |  | 204,22 | 1958,32 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 85/85% ФОТ Кн1=0.85 |  |  |  | 91,28 | 1032,42 |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1654,28 | 18709,91 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/48% ФОТ |  |  |  | 836,40 | 7567,85 |  |  |  |
|  |  | Монтаж оборудования 60/60% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 607,66 | 6872,59 |  |  |  |
|  |  | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 65/52% ФОТ |  |  |  | 144,29 | 1305,54 |  |  |  |
|  |  | Ремонт: Электромонтажные работы 65/65% ФОТ Кп1=0.8 |  |  |  | 65,93 | 745,64 |  |  |  |
|  |  | Итого по смете |  |  |  | 8227,67 | 84165,05 |  |  |  |
|  | П=18%; | НДС 18% |  |  |  | 1480,98 | 15149,71 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  | 9708,65 | 99314,76 |  |  |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  | 9708,65 | 99314,76 |  |  |  |

Приложение № 3

к запросу котировок цен

Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

г.Ульяновск                                                                                 «___» __________ 2013г.

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ______________, с одной  стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны,  на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___  от       .       .  2013г.   о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель  обязуется  выполнить работы по  ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в  административных зданиях отделов №4 и №18 УФК по Ульяновской области в соответствии с локальными сметами, а Заказчик обязуется принять   выполненные работы и оплатить их  при условии выполнения Исполнителем  условий настоящего контракта.

1.2. Локальные сметы  являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. ЦЕНА РАБОТ

2.1.Цена работ по настоящему контракту определяется в соответствии с локальными сметами      и   составляет _________________.

(цифрами и прописью)

2.2. Цена выполненных в полном объеме согласно условиям настоящего контракта работ, указанная в п. 2.1. настоящего контракта, является твердой и не подлежит изменению.

2.3 Цена работ указана с учетом расходов на выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством, с учетом  расходов на перевозку и разгрузку материалов, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей и иных расходов, которые Исполнитель может понести в связи с исполнением контракта.

3. СРОКИ  и МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работы:

Начало работ - со следующего дня после  подписания настоящего контракта;

Окончание работ – 30.08.2013.

Исполнитель несет ответственность, предусмотренную настоящим контрактом, за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.

3.2. Выполнение работ осуществляется в административных зданиях по адресам:

-Отдел №4 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п.Вешкайма, ул.Мира, д.3

-Отдел №18 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 24;

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязуется выполнить,  с использованием своих средств, материалов    работы  с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать результат Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

4.2. Исполнитель обязан при выполнении работ руководствоваться нормативными документами по пожарной и охранной  безопасности:

- -Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- -Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

4.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы и (или) дефекты, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок устранить недостатки  и дефекты таких работ для обеспечения их надлежащего качества.

4.4. Исполнитель обязан обеспечить в ходе проведения работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и внутриобъектового режима, охране окружающей среды, соблюдать технологию выполнения работ.

4.5. К выполнению работ привлекать персонал, квалификация которого соответствует сложности работ.

4.6.Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ,  бывшие в употреблении материалы или выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды и безопасности работ.

- 4.7. Исполнитель обязан иметь  действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.8.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.9.Права исполнителя: Самостоятельно определять способ выполнения работ и численность необходимого для этого персонала.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего контракта Заказчик обязан:

5.1. Произвести    приемку    и    оплату    работ,    выполненных    Исполнителем,    в    порядке, предусмотренном в разделах 2, 6,8.

5.2. Осуществлять контроль за проведением  работ.

5.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.Окончательная приемка работ  осуществляется после выполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6.2. Исполнитель    сдает,    а   Заказчик  совместно с  представителем 47 отряда ГУ «Ведомственная охрана Минфина России»   принимают    работы    с    оформлением    акта выполненных работ. Акт удостоверяет факт принятия работ Заказчиком, в том числе устранение недостатков выполненных работ. При выявлении несоответствия выполненных работ требованиям, установленным настоящим государственным контрактом к объему и качеству работ, сторонами оформляется соответствующий акт и устанавливается срок для устранения Исполнителем недостатков выполненных работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем  по настоящему контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы  устанавливается  в течение  12 месяцев  со дня  подписания акта  приемки  выполненных работ Сторонами.

7.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки и (или) дефекты выполненной работы, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков и дефектов.

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков и дефектов Заказчик составляет соответствующий односторонний акт.

8. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету.

8.2. Расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком    путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  по мере подписания сторонами  актов выполненных работ и предоставления счета и (или) счета-фактуры на оплату в течение 10 банковских дней со дня подписания указанных документов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1.	Исполнитель  при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

-за нарушение сроков начала и окончания  работ после установленного срока по вине Исполнителя неустойку (пени) в размере 0,5%  от  цены работ, указанной в п.2.1.  настоящего контракта, за каждый день просрочки исполнения обязательств по контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

-за  устранение недостатков и дефектов в работах  с нарушением сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Исполнителя - односторонним актом, - штраф в размере 0,1 % от цены работ, указанной в п.2.1. настоящего контракта,  за каждый день просрочки исполнения обязательств по устранению недостатков и дефектов, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока.

9.2.	Кроме санкций за виновное неисполнение обязательств по контракту Исполнитель возмещает Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

9.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.4 Исполнитель освобождается от уплаты неустоек, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменной форме.

10.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем  договорных обязательств или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.3. Если, по мнению одной из  Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2 настоящего контракта, либо одна из сторон уклоняется от разрешения спора в порядке в соответствии с п.п. 10.1 и 10.2. настоящего контракта, то спор разрешается судом в установленном порядке.

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

11.1. Срок действия настоящего контракта: со дня подписания настоящего контракта обеими сторонами по 30.08.2013, в части оплаты  до полного исполнения обязательств Заказчиком.

11.2.	Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются документы, указанные в тексте контракта в качестве таковых.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Адреса, телефоны и факсы сторон.

Заказчик:  Управление Федерального казначейства по Ульяновской области

город Ульяновск, улица  Гончарова,  дом 50/1

Контактный телефон: (8422) 42-75-56, факс: (8422) 42-75-25

Исполнитель:

Банковские реквизиты сторон.